## 有料老人ホーム点検表
令和８年４月福岡市作成
有料老人ホーム点検表
★入力欄 （※施設名はプルダウンリストから選択してください。類似する施設名にご注意ください。）
施設名
[7 empty] | 点検日 | [5 empty] | 点検者名
[7 empty] | 入居者の状況 | 入居定員 |  | 名
[8 empty] | 入居者数 |  | 名 | （うち、男性 |  |  | 名、 | 女性 |  | 名）
＜介護度別＞
[8 empty] | 自立 | 支援１ |  | 支援２ | 介護１ |  | 介護２ |  | 介護３ |  | 介護４ | 介護５
※福岡市有料老人ホーム設置運営指導指針
| 点 検 項 目 |  |  |  | 根拠法令 及び指針※ | 点 検 結 果 (適・不適・非該当)
１ 設備関係 （消防設備を除き、サ高住は対象外）
1(1)① | (1) | 施設全体 | ① | 日照、採光、換気等利用者の保健衛生について十分配慮しているか。 | 指針５(５)
1(1)② |  |  | ② | 入居者が主に利用する主要箇所（居室、トイレ、浴室等）に緊急通報装置（ナースコール）が設置されているか。 | 指針５(９)⑨
1(1)③ |  |  | ③ | 清潔・不潔の区別がなされているか、動線が重ならないか（食堂、機能訓練室、調理室等を通らずに汚物を搬出できるよう配慮しているか）。 | 指針別表１
1(1)④ |  |  | ④ | 必要に応じ、手すり（居室、トイレ、浴室等）やスロープ等が設置されているか。
1(1)⑤ |  |  | ⑤ | 事業で利用しない部屋・設備等がある場合は、鍵を設置する等、入居者が間違って入らないような措置が取られているか。
1(2)① | (2) | 一般居室・介護居室、及び一時介護室 | ① | 居室の定員は、１人（個室）となっているか（ただし、必要と認められる場合は２人も可）。 | 指針５(９)①
1(2)② |  |  | ② | 利用者のプライバシーの保護に配慮しているか（入口扉には管理用のぞき窓等を設けていないか）。 | 指針別表１
1(2)③ |  |  | ③ | 防炎カーテンを使用しているか。
1(2)④ |  |  | ④ | 入居者の閉じ込め防止策はとられているか。
1(2)⑤ |  |  | ⑤ | ２階以上に居室を設置する場合、入居者が窓等から転落しないような措置をとっているか。
1(3)① | (3) | 浴室 | ① | 脱衣所及び浴室で利用者を介助することができるスペースを適切に確保しているか。 | 指針別表１
1(3)② |  |  | ② | ヒートショック対策のため、脱衣室の温度管理が適切になされているか。
1(4)① | (4) | トイレ・ 洗面設備 | ① | 感染症防止のため、タオルの使い回しをしないようにしているか。 | 指針別表１
1(4)② |  |  | ② | 石けん等消毒用品が設置されているか。また、石けんは固形のものを使用していないか。
1(4)③ |  |  | ③ | トイレの出入り口は扉になっているか（カーテンやアコーディオンカーテンは不可）。
1(4)④ |  |  | ④ | 誤飲事故防止のため、洗剤等の危険物を安全な場所に保管しているか。
1(5)① | (5) | 医務室又は 健康管理室 | ① | 感染防止のため、清潔・不潔のものが混在しないようにしているか。 | 指針別表１
1(5)② |  |  | ② | 誤飲事故防止のため、医薬品等の保管場所には鍵がついているか。
1(6)① | (6) | 洗濯室 | ① | 汚物用と清潔用の洗濯機を別に設置しているか。 | 指針別表１
1(7)① | (7) | 汚物処理室 | ① | 換気及び衛生管理等に十分配慮されているか（扉を閉めた状態で作業ができるような換気設備となっているか）。 | 指針５(９)⑥
1(8)① | (8) | 非常災害対策 （消防設備） | ① | 避難経路が確保されているか（非常口は利用者が避難できるようになっているか、避難経路に荷物を置いていないか）。 | 指針別表１、消防法第８条の２の４
|  |  | ② | 火災等の事故や災害に対応するための設備を十分に設置しているか。 | 指針５(３) 消防法第17条 消防法施行令第12条、第21条、第23条
1(8)②イ |  |  |  | イ 要介護３以上の者の割合が定員の半数以上の施設：スプリンクラー、 火災通報装置（自動火災報知設備と連動が必要）
1(8)②ロ |  |  |  | ロ イ以外の施設：自動火災報知設備
1(9)① | (9) | 事務室 | ① | 個人情報は適切な場所に保管されているか。 | 指針別表１
1(9)② |  |  | ② | （医薬品等を保管している場合）医薬品等の保管場所には鍵がついているか。
２ 職員の配置、研修・衛生管理等
2(1)① | (1) | 職員数等 | ① | 入居者の数及び提供するサービス内容に応じた職員数が配置されているか。 | 指針７(１)①
2(1)② |  |  | ② | 介護保険事業所等が併設されている場合、当該事業所と有料老人ホームの職員の区分けを行い、適切に勤務表の作成及び管理が行われているか。 | 指針９(３)
2(2)① | (2) | 研修 | ① | 採用時・採用後において定期的に研修を実施しているか。 | 指針７(２)
2(2)② |  |  | ② | 生活相談員及び直接処遇職員については、高齢者の心身の特性、実施するサービスのあり方及び内容、介護に関する知識及び技術、作業手順等について研修を行っているか。
2(2)③ |  |  | ③ | 外部の研修機関等が実施する研修等に職員を積極的に参加させているか。
2(2)④ |  |  | ④ | 介護に直接携わる職員に対し、認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じているか。
2(3)① | (3) | 職員の 衛生管理等 | ① | 採用時・採用後において定期的に健康診断を行っているか。 | 指針７(３)
2(3)② |  |  | ② | 職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、職員に周知・啓発するとともに、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、職員に周知する等、必要な措置を講じているか。
2(3)③ |  |  | ③ | 入居者やその家族等からの著しい迷惑行為の防止（カスタマーハラスメント）のために、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備し、対策を講じているか。
３ 事業運営等
3(1)① | (1) | 管理規程等 | ① | 定員、利用料、サービス内容とその費用負担、介護を行う場合の基準、医療を要する場合の対応等を明示した管理規程を設けているか。 | 指針８(１)
※これらの内容を含み入居者への説明事項を適切に提示している資料であればその呼称に関わらず 管理規程として扱ってもよい
3(1)② |  |  | ② | 利用料等の改定ルールを契約書又は管理規程等で定めているか。 | 指針12(２)③
3(1)③ |  |  | ③ | 要介護状態になった入居者を一時介護室において処遇する場合に、本人の意思を確認するとともに、身元引受人等の意見を聞くことを契約書又は管理規程等で定めているか。 | 指針12(２)⑤
3(1)④ |  |  | ④ | 一定の要介護状態になった入居者が、介護居室又は提携ホームへの住み替え、契約解除等を行う契約の場合、一連の手続きを契約書又は管理規程等で定めているか（医師の意見を聴くこと、本人又は身元引受人等の同意を得ること、一定の観察期間を設けること、家賃の差額処理方法等）。 | 指針12(２)⑥
3(2)① | (2) | 名簿の整備 | ① | 入居者及びその身元引受人等の氏名及び連絡先を記載した名簿を整備しているか。 | 指針８(２)
| (3) | 帳簿の整備 | ① | 次の帳簿を作成し、２年間保存しているか。 | 指針８(３)
3(3)①イ |  |  |  | イ 有料老人ホームの修繕及び改修の実施状況
3(3)①ロ |  |  |  | ロ 前払金、利用料その他の入居者が負担する費用の受領記録
3(3)①ハ |  |  |  | ハ 提供サービスの記録
3(3)①ニ |  |  |  | 二 身体拘束実施に係る記録
3(3)①ホ |  |  |  | ホ 提供サービスに係る苦情記録
3(3)①ヘ |  |  |  | ヘ 事故発生時の対応記録
3(3)①ト |  |  |  | ト 委託に係る契約事項及び業務の実施状況
3(3)①チ |  |  |  | チ 設備、職員、会計及び入居者の状況に関する事項
3(4)① | (4) | 個人情報の 取扱い | ① | 個人情報の取り扱いに関する同意をとっているか。 | 指針８(４)
3(5)① | (5) | 業務継続計画 | ① | 感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定しているか。 | 指針８(５)
3(5)② |  |  | ② | 職員へ業務継続計画を周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実行しているか。
3(5)③ |  |  | ③ | 定期的に業務継続計画を見直し、必要に応じて変更を行っているか。
3(6)① | (6) | 非常災害対策 | ① | 防火管理者及び消防計画を定め、消防署に届け出ているか。 | 消防法第８条
3(6)② |  |  | ② | 消火訓練・避難訓練を年２回以上実施しているか。 | 消防法施行規則 第３条第10項
3(6)③ |  |  | ③ | 訓練の際、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めているか。 | 指針８(６)
3(6)④ |  |  | ④ | 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、定期的に職員に周知しているか。
3(6)⑤ |  |  | ⑤ | 施設が浸水想定区域や土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域にある場合、避難確保計画を市に提出するとともに、年１回以上の訓練とその報告を市に行っているか。 | 水防法第15条の３、土砂災害防止法第８条の２、津波防災地域づくり法第71条
3(7)① | (7) | 衛生管理等 | ① | 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図っているか。 | 指針８(７)
3(7)② |  |  | ② | 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。
3(7)③ |  |  | ③ | 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施しているか。
3(8)① | (8) | 協力医療機関等 | ① | 入居者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めているか。 | 指針８(９)
3(8)② |  |  | ② | 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めているか。
3(8)③ |  |  | ③ | 協力医療機関が第二種協定指定医療機関の場合、協力医療機関との間で新興感染症発生時等の対応について協議を行っているか。
3(8)④ |  |  | ④ | 入居者が医療機関に入院した後に、退院が可能となった場合、再び当該有料老人ホームに速やかに入居させることができるよう努めているか。
3(8)⑤ |  |  | ⑤ | あらかじめ、協力歯科医療機関を定めるよう努めているか。
3(8)⑥ |  |  | ⑥ | 協力医療機関及び協力歯科医療機関との協力内容、診療科目、協力科目等について、入居者に周知しているか。
3(8)⑦ |  |  | ⑦ | 入居者が適切に健康相談や健康診断を受けられるよう、医師の訪問や嘱託医の確保などの支援を行っているか。
3(8)⑧ |  |  | ⑧ | 入居者が当該医療機関において診療を受けるように誘引していないか。
※協力医療機関等は入居者の選択肢として設置者が提示するものであり、入居者が医療機関を自由に 選択することを妨げないこと。また、医療機関から入居者を患者として紹介する対価として金品を 受領するなどの経済上の利益を受けないこと。
3(9)① | (9) | 介護サービス事業所との関係 | ① | 近隣に設置されている介護サービス事業所について、入居者に情報提供しているか。 | 指針８(10)
3(9)② |  |  | ② | 入居者の介護サービスの利用にあたっては、設置者及び当該設置者と関係のある事業者など特定の事業者からのサービス提供に限定・誘導していないか。
3(9)③ |  |  | ③ | 入居者が希望する介護サービスの利用を妨げていないか。
3(10)① | (10) | 運営懇談会 | ① | 管理者、職員及び入居者によって構成される運営懇談会が設置・開催されているか。 | 指針８(11)
3(10)② |  |  | ② | 設置が困難なときは、代替となる措置があり、かつ、当該措置が運営懇談会の代替となるものとして入居者への説明を行っているか。
3(10)③ |  |  | ③ | 開催に当たっては、入居者（要介護者等についてはその身元引受人等）に周知し、必要に応じて参加できるように配慮しているか。
3(10)④ |  |  | ④ | 外部からの点検が働くよう、第三者的立場にある学識経験者、民生委員などを加えるよう努めているか。
3(10)⑤ |  |  | ⑤ | 入居者の状況、サービス提供の状況、管理費・食費その他の入居者が設置者に支払う金銭に関する収支等の内容について、定期的に報告し、説明しているか。
3(10)⑥ |  |  | ⑥ | 入居者の要望、意見を運営に反映させるよう努めているか。
４ サービス等
4(1)① | (1) | サービス提供 | ① | 契約内容に基づき、適切なサービスを提供しているか（食事・生活相談・健康管理・治療等への協力・安否確認・身元引受人への連絡等）。 | 指針９(１)
4(2)① | (2) | 金銭管理等 | ① | 金銭等の具体的な管理方法、本人又は身元引受人等への定期的報告等を管理規程等で定めているか。 | 指針９(１)⑩
※金銭等の管理は入居者自身が行うことを原則とすること。
4(2)② |  |  | ② | 金銭等を管理する場合は、入居者（又は代理人）から同意書を得ているか。
4(3)① | (3) | 高齢者虐待防止等 | ① | 虐待を防止するための対策検討委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図っているか。 | 指針９(４)
4(3)② |  |  | ② | 虐待防止のための指針を整備しているか。
4(3)③ |  |  | ③ | 職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施しているか。
4(3)④ |  |  | ④ | 上記の措置を適切に実施するための担当者を置いているか。
4(4)① | (4) | 身体的拘束等の禁止 | ① | 緊急やむを得ない場合（a.切迫性、b.非代替性、c.一時性のいずれにも該当すると身体拘束廃止委員会で判断された場合）を除き、身体的拘束を行っていないか。 | 指針９(５)
|  |  | ② | 身体拘束等を行うにあたっては、次に掲げる措置を講じているか。
4(4)②イ |  |  |  | イ 身体拘束廃止委員会の判断結果について、介護職員その他の従業者に周知 徹底を図っているか。
4(4)②ロ |  |  |  | ロ 当該身体拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について 入居者又はその家族に対して説明した上で、文書により同意を得ているか。
4(4)②ハ | (4) | 身体的拘束等の禁止 |  | ハ 当該身体拘束等の態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急 やむを得ない理由（上記a～cに該当する具体的な内容）を記録しているか。 | 指針９(５)
4(4)③ |  |  | ③ | 身体拘束等を行っている場合にあっては、上記a～cのいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しているか。
4(4)④ |  |  | ④ | 身体拘束廃止委員会で、上記a～cに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体拘束等を廃止しているか。
4(4)⑤ |  |  | ⑤ | 身体拘束廃止委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図っているか。
4(4)⑥ |  |  | ⑥ | 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。
4(4)⑦ |  |  | ⑦ | 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。
５ 利用料等
5(1)① | (1) | 敷金 | ① | 家賃の６か月分を超えていないか。 | 指針11(１)②
5(1)② |  |  | ② | 退去時に居室の原状回復費用を除いて全額返還しているか。
5(2)① | (2) | サービス費用 | ① | 入居者に対するサービスに必要な費用の額（食費、介護費用その他の運営費等）を基礎とする適切な額となっているか。 | 指針11(１)③
5(2)② |  |  | ② | サービスを提供した都度個々にそのサービス費用を受領する場合、提供するサービスの内容に応じて人件費、材料費等を勘案した適切な額となっているか。
5(3)① | (3) | 前払い方式 ※前払い方式 での支払い がある場合 | ① | 権利金等の受領を行っていないか。 | 指針11(２)
5(3)② |  |  | ② | 前払金の算定根拠を書面で明示するとともに適切な保全措置を講じているか。
5(3)③ |  |  | ③ | サービス費用の前払金の額の算出は、想定居住期間、開設後の経過年数に応じた要介護発生率、介護必要期間、職員配置等を勘案した合理的な積算方法による額となっているか。
※介護費用に相当する分については、前払金による受取は不適当
5(3)④ |  |  | ④ | 返還額について書面で明示するとともに、必要額を返還しているか。
5(3)⑤ |  |  | ⑤ | 入居者の契約解除の申し出から実際の契約解除までの期間として予告期間等を設定し、前払金の返還義務が義務付けられる期間を事実上短縮していないか。
5(3)⑥ |  |  | ⑥ | 前払金の内金は、前払金の20％以内となっているか。 | 指針12(１)②
６ 契約内容等
6(1)① | (1) | 契約内容等 | ① | 契約書を交わしているか。 | 指針12(２)
6(1)② |  |  | ② | 契約時に契約内容の説明を十分に行っているか。
|  |  | ③ | 契約書に次の内容が記載されているか。
6(1)③イ |  |  |  | イ 施設の類型
6(1)③ロ |  |  |  | ロ 利用料等の費用負担の額、提供されるサービスの内容
6(1)③ハ |  |  |  | ハ 入居開始可能日
6(1)③ニ |  |  |  | ニ 身元引受人の権利・義務
6(1)③ホ |  |  |  | ホ 契約当事者の追加
6(1)③ヘ |  |  |  | ヘ 双方からの契約解除の要件およびその場合の対応
6(1)③ト |  |  |  | ト 前払金の返還金の有無、返還金の算定方法及び支払時期等
6(1)④ |  |  | ④ | 利用料改定の際にその根拠を入居者に明確に説明しているか。
6(2)① | (2) | 重要事項の 説明等 | ① | 重要事項説明書を交付しているか。 | 指針12(４)
|  |  | ② | 重要事項説明書に次の書類が添付されているか。
6(2)②イ |  |  |  | イ 事業主体が福岡市内で実施する他の介護サービス一覧表
6(2)②ロ |  |  |  | ロ 提供するサービス一覧表
6(2)③ |  |  | ③ | 入居希望者に対し、契約締結前に十分な時間的余裕をもって重要事項説明書及び入居契約書について説明を行い、説明を行った者及び説明を受けた者の署名を行っているか。
6(2)④ |  |  | ④ | ＜既存の建築物を転用して開設される有料老人ホーム又は定員９名以下の有料老人ホームの場合＞ 「福岡市有料老人ホーム設置運営指導指針５(9)(10)」の設備の基準を満たすことが困難な場合、当該事項について、重要事項説明書に記載しているか。 | 指針６(１)①
6(2)⑤ |  |  | ⑤ | 指針に基づく指導を受けている場合は、重要事項説明書に記載しているか。 | 指針12(４)
6(2)⑥ | (2) | 重要事項の 説明等 | ⑥ | ハザードマップ上で洪水・内水・高潮の浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域に位置している場合、入居希望者に該当するハザードマップを提示し、当該施設の概ねの位置を示した書類を交付しているか。 | 指針12(５)
6(3)① | (3) | 入居者募集等 | ① | パンフレット、募集広告等において、施設の類型を明示しているか。 | 指針12(７)
6(3)② |  |  | ② | 実態と乖離のない正確な表示をするとともに、「有料老人ホーム等に関する不当な表示」（平成16年公正取引委員会告示第３号）で指定された表示をしていないか。
※特に、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設は「介護付」「ケア付」等の表示を 行ってはならない。
6(3)③ |  |  | ③ | 高齢者向け住まいへの入居を希望する者に関する情報の提供等を行う事業者と委託契約等を締結する場合、入居希望者の介護度等の個人の状況や属性に応じた手数料の設定及び高額な手数料と引き換えに優先的な入居希望者の紹介を求める等を行っていないか。
6(4)① | (4) | 苦情処理 | ① | 苦情処理体制は整備されているか。 | 指針12(８)
6(4)② |  |  | ② | 外部の苦情処理機関について入居者に周知しているか。
6(5)① | (5) | 事故発生の 防止 | ① | 事故発生時の対応、事故報告等が記載された事故発生の防止のための指針が作成されているか。 | 指針12(９)
6(5)② |  |  | ② | 事故事例について適切に処理され、その分析を通した改善策について職員に周知徹底されているか。
6(5)③ |  |  | ③ | 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行っているか。
6(5)④ |  |  | ④ | 委員会や研修を適切に実施するための担当者を置いているか。
6(6)① | (6) | 事故発生時の対応 | ① | 速やかに福岡市及び入居者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じているか。 | 指針12(10)
6(6)② |  |  | ② | 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しているか。
6(6)③ |  |  | ③ | 設置者の責めに帰すべき事由により、入居者に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。
6(7)① | (7) | 情報開示 | ① | 入居者又は入居しようとする者やその家族に対してパンフレット、重要事項説明書、入居契約書、管理規定等を公開するものとし、求めに応じて交付しているか。 | 指針13
6(7)② |  |  | ② | 毎年現況報告を行っているか。
6(8)① | (8) | 電磁的記録等 | ① | 書面で行うことが規定されている又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。）について、電磁的方法により行う場合、事前に入所者及びその家族の承諾を得ているか。 | 指針14
6(9)① | (9) | その他 | ① | 変更事由（管理者・定員等）が生じた場合に変更届を提出しているか。 | 老人福祉法第29条

## 集計
施設名 | 定員 | 現員 | 現員_男 | 現員_女 | 自立 | 支援１ | 支援２ | 介護１ | 介護２ | 介護３ | 介護４ | 介護５ | 1(1)① | 1(1)② | 1(1)③ | 1(1)④ | 1(1)⑤ | 1(2)① | 1(2)② | 1(2)③ | 1(2)④ | 1(2)⑤ | 1(3)① | 1(3)② | 1(4)① | 1(4)② | 1(4)③ | 1(4)④ | 1(5)① | 1(5)② | 1(6)① | 1(7)① | 1(8)① | 1(8)②イ | 1(8)②ロ | 1(9)① | 1(9)② | 2(1)① | 2(1)② | 2(2)① | 2(2)② | 2(2)③ | 2(2)④ | 2(3)① | 2(3)② | 2(3)③ | 3(1)① | 3(1)② | 3(1)③ | 3(1)④ | 3(2)① | 3(3)①イ | 3(3)①ロ | 3(3)①ハ | 3(3)①ニ | 3(3)①ホ | 3(3)①ヘ | 3(3)①ト | 3(3)①チ | 3(4)① | 3(5)① | 3(5)② | 3(5)③ | 3(6)① | 3(6)② | 3(6)③ | 3(6)④ | 3(6)⑤ | 3(7)① | 3(7)② | 3(7)③ | 3(8)① | 3(8)② | 3(8)③ | 3(8)④ | 3(8)⑤ | 3(8)⑥ | 3(8)⑦ | 3(8)⑧ | 3(9)① | 3(9)② | 3(9)③ | 3(10)① | 3(10)② | 3(10)③ | 3(10)④ | 3(10)⑤ | 3(10)⑥ | 4(1)① | 4(2)① | 4(2)② | 4(3)① | 4(3)② | 4(3)③ | 4(3)④ | 4(4)① | 4(4)②イ | 4(4)②ロ | 4(4)②ハ | 4(4)③ | 4(4)④ | 4(4)⑤ | 4(4)⑥ | 4(4)⑦ | 5(1)① | 5(1)② | 5(2)① | 5(2)② | 5(3)① | 5(3)② | 5(3)③ | 5(3)④ | 5(3)⑤ | 5(3)⑥ | 6(1)① | 6(1)② | 6(1)③イ | 6(1)③ロ | 6(1)③ハ | 6(1)③ニ | 6(1)③ホ | 6(1)③ヘ | 6(1)③ト | 6(1)④ | 6(2)① | 6(2)②イ | 6(2)②ロ | 6(2)③ | 6(2)④ | 6(2)⑤ | 6(2)⑥ | 6(3)① | 6(3)② | 6(3)③ | 6(4)① | 6(4)② | 6(5)① | 6(5)② | 6(5)③ | 6(5)④ | 6(6)① | 6(6)② | 6(6)③ | 6(7)① | 6(7)② | 6(8)① | 6(9)①
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 施設
施設名
レジデンス青葉
ファミエール安里
太陽の丘
ケアポート箱崎
テポーレ千早
三日月苑
レジデンス青葉の里
レジデンス三苫駅前
有料老人ホームすばる
ケアホーム花うさぎ千早
有料老人ホームげんき
オーベルハイム名島
生活支援ハウス名島シーサイドⅠ
SJR千早
つくしんぼの有料老人ホームまつざき
あっとほ～む 香椎下原
あっとほ～む香椎下原Ⅱ
OPAL美和台
住宅型有料老人ホーム すまいるほーむ箱崎
住宅型有料老人ホーム 楽園
あいくらす香椎参道
有料老人ホーム煌寿苑
オーベル名島橋
有料老人ホーム 青洲の華 はこざき館
住宅型有料老人ホーム あいら
煌寿苑弐番館
サンカルナ香椎照葉
グレイスホームアメリ香椎下原
SJR千早ガーデン
りはたす
レジデンス土井駅南
たいよう吉塚館
たいよう土井館
住宅型有料老人ホーム メディケア癒やし御島崎
ファミリーはらだ
ウェルビーメディハウス多々良
ReHOPE 福岡東
アンリ南福岡
アシストリビング愛・あい
桜花の宴 悠愛
さわやかいそうだ館
セラフィーノ博多
ビジネス・ワン東那珂
さわやか立花弐番館
有料老人ホーム さくらんぼ
住宅型有料老人ホーム サンホームさくら
ホスピタルメント桜十字博多
有料老人ホームたいよう浦田館
有料老人ホームすばる弐番館
有料老人ホームすばる参番館
住宅型有料老人ホーム ひょうたん島
住宅型有料老人ホーム さくらの樹
有料老人ホーム ハイビスカス
さくら２号館
有料老人ホームあおぞら博多
住宅型有料老人ホーム東風博多
メディカル・リハビリホームグランダ博多
e.n HOME
プライマリケアホームひゅうが博多麦野
ナーシングホーム暖家 南福岡
ReHOPE 博多筑紫
アオネ空港南
SOMPOケア ラヴィーレレジデンス博多住吉
住宅型有料老人ホーム HIBISU博多
ハピネスこもれ陽
グッドタイムホーム３・薬院
グランガーデン福岡浄水
ホスピタルメント福岡天神
グッドタイムホーム４・南天神
ＳＪＲ六本松
たいよう六本松館
メディカル・リハビリホームグランダ薬院大通
ＳＪＲザ・クラス大手門
ホスピタグラン大濠公園
医心館 六本松
アイポケット高宮東
ビバール悠愛
あっとほ～む井尻
すまいるほーむ
宅老所ゆう・ゆう
生活倶楽部ウィズ長丘Ⅱ
エリーゼロイヤル
あっとほ～む井尻Ⅱ
ゆふの院やよい坂
さわやかめぐり館
住宅型有料老人ホーム フルハウス柏原
皿山有料老人ホーム このは
宝満ヴィラ大橋南
宝満ヴィラ高宮
有料老人ホーム メディケア癒やし
生活倶楽部ウィズ長丘Ⅲ
スマイルホーム
ももんかわ
希ホーム
ケアホーム花うさぎ大橋
オーベルハイム三宅
ことぶきマンション
ChezMoi福岡桧原
住宅型有料老人ホーム笑日記物語
ナーシングA-st．はかた南
オリーブの木
住宅型有料老人ホーム ひょうたん島 高木
住宅型有料老人ホーム グリーンケア百代
メディカルホームグランダ高宮
オーベルおさ
有料老人ホーム サニーライフ福岡長丘
ナーシングホーム あしあと
住宅型有料老人ホーム エレガンス花未来
住宅型有料老人ホームしおり
よかとこフクミ
住宅型有料老人ホームあったかいご弥永
住宅型有料老人ホーム ささえあい太陽まとば
有料老人ホーム メディケア癒やし五番館長住
メディケアレジデンス若久
医療ケア Re'sela Holmes大楠
ソエルガーデン福岡南
CLASWELL福岡平尾
レークサイド
ウエストライフ南片江
住宅型有料老人ホームおあしす市民の森
住宅型有料老人ホーム みどりの風長尾
住宅型有料老人ホーム花
アルファリビング福岡七隈
サンカルナ福岡城南
メディホーム神松寺
グランジュテなの花 弐番館
有料老人ホーム レークサイドⅡ
ライフパートナー堤
住宅型有料老人ホーム とりかい
医療法人社団江頭会さくら病院 アドバンスケア長尾
生協ホーム西南
グランジュテなの花 参番館
シルバーコート樋井川
住宅型有料老人ホーム あったかいご東油山
有料老人ホームたいよう油山館
たいよう片江館
医療法人社団江頭会さくら病院 マイライフさくら
ホスピス住宅 ビーズの家 南片江
SOMPOケア ラヴィーレレジデンス福岡別府
認知症専門 住宅型有料老人ホーム ひいの郷
ひいの邱
有料老人ホームたいよう油山２号館
ハートハウス南片江 あんしんホーム
ヴィレッジすみれ
グリーンコープ有料老人ホーム早良・和（のどか）
ツーハーツⅢ
あっとほ～む藤崎
住宅型有料老人ホーム「みんなの家」
住宅型有料老人ホームルピナス
コレクティブハウスひまわり
穂々笑
レジアス百道
ローズガーデン荒江
ツーハーツⅣ
住宅型有料老人ホーム花音
住宅型老人ホームたんぽぽ遊寮
住宅型有料老人ホーム お茶の間館
住宅型有料老人ホームやまびこ
有料老人ホーム メディケア 癒し 弐番館
有料老人ホーム明の里内野
アルファリビング福岡原
SJR高取
住宅型有料老人ホーム フラワーガーデン・ララ
住宅型有料老人ホーム みんなの家 東入部
住宅型有料老人ホーム こたべ
PDハウス野芥
PDハウス有田
シルバーコート有田
サンカルナ西新
スマートケアホーム早良
メディカルホームグランダ西新
メディケア癒やし四番館有田
ひろき苑高齢者住宅 福岡
住宅型有料老人ホーム悠心
ウェルビーメディハウス早良
住宅型有料老人ホーム りあん早良
有料老人ホームあおぞら野芥
Cruto 早良テラス
住宅型有料老人ホームりあん早良南
有料老人ホームあおぞら田村
さわやか野方館
セラピア下山門
涼の杜
スターフィールド
グッドタイムホーム西の丘
高齢者在宅複合施設サザン３
おあしす石丸
ザ・フローシス
住宅型有料老人ホーム 和花
住宅型有料老人ホーム サンルーム輝き
テラシス桜花
住宅型有料老人ホーム カーサ今宿
ライフケアー上山門
住宅型有料老人ホーム すまいるほーむ上山門
住宅型有料老人ホーム 咲楽
有料老人ホーム 報恩の郷 西の丘
アフィニティーつばき
ドリームステイ はばたき
PDハウス今宿
ナーシングホーム すせんじ
メディケア癒やしDX今宿
ケアライフ野方
シルバーコート下山門
ナーシングホーム暖家 伊都横浜
有料老人ホーム くつろぎの郷 姪浜
有料老人ホームたいよう拾六町館
ピースフリー杜の樹
グランドホーム サンケア 和白
グッドタイムホーム１・海の中道
ふるさと舞松原
ケアレジデンス青葉
ウィルマーク香椎浜
ラ・ナシカみとま
あっとほーむ青葉
ラ・ナシカちはや
ヒーリングハウス貝塚駅前
なごみの家
わじろの郷
トリニテ千早
オーベル名島橋
介護付き有料老人ホーム桜寿のさと松田
アビタシオン博多 Ⅰ・Ⅱ号館
アビタシオン博多Ⅲ号館
ネオステージ博多
グッドタイムホーム５・山王公園
さわやか立花館
棲の家山ぼうし
オーベル諸岡
アビタシオン浄水
ヴィラ梅光
フェリオ天神
フィランソレイユ笹丘
生活倶楽部 ウィズ長丘
ライフエイド わかひさ
おあしす長丘
ケアホーム桧原
ケア・ラポート野間
エリーゼ大橋
ケアホーム花うさぎ 塩原
オーベル筑紫丘
ライフエイド柏原ミルテ
オーベル野多目
ふくよかケアプラザ大平寺の森
野多目
生活倶楽部 ウィズ南片江
生活倶楽部ウィズ長尾
クレアトゥ－ル６０
やすらぎの家Ⅰ
生涯介護付マイホームゆきやなぎ１
ツーハーツⅠ
すこやかほ～む有田
介護付マイホームちとせ
メディカルレジデンス KAI早良
アンペレーナ百道
フェリオ百道
はぴね福岡野芥
生の松原ハッピーガーデン
高齢者在宅複合施設 サザンⅡ
ベストライフ福岡
ハーヴェスト姪浜・いこい館
フラワーガーデン
桜ガーデン小戸
西の丘
サンルーム松栄
介護付き有料老人ホーム マナハウス２番館
シニアズハウス トリニテ松崎
あすなろ青葉
やすらぎの家Ⅱ
アソシエ御島崎
シニアズハウス トリニテ千早
寿らいふ アクアヴィラ香椎浜
いきいきハウス箱崎
コンフォートよつば
カームネス友彩（ゆうあ）
香住ヶ丘 杜の家
アソシエ 大樹
サンルームほほえみ
ちはやふる和
桜寿のさと 松島
ココファン香椎駅前
プラチナ・シニアホーム博多
メディケアホーム南福岡
ラガーナ板付
さわやか立花弐番館
知行庵
想美
ユトリア博多
ファミエールよしづか
アットホーム福岡
桜寿のさと
スマイル板付
ケアスタ福岡
グランメゾン迎賓館 福岡小笹
すまいるほーむ小笹
ハーヴェスト西公園
ハーヴェスト高砂
ココファン福岡清川
えがおで寺塚１番館
アソシエ中尾
ハーヴェスト高宮
メディカルケアシニアホーム高宮
ディーフェスタ福岡南
アルファリビング博多南
グランドマスト大橋南
えがおで寺塚2番館
メディカルケアレジデンス福岡南
ココファン福岡那の川
グランジュテなの花
ホスピコート 長尾
プラチナ・シニアホーム田島
グランドハウス梅林
ながおの郷
カルナス別府
ヴィレッジすみれⅡ
ラソーレ早良南
東風（こち）
やまびこ
アソシエ南庄
サクラ田隈
安心の住まいパインガーデン室見
安心の住まいパインガーデン藤崎
ディエス有田
けらけらの森
エフコープ結（ゆい）次郎丸
ココファン福岡西新
そんぽの家S 姪浜
こもれび
かりん
ほっとライフ伊都
グランメゾン迎賓館 福岡伊都
まぼろばの里 なの国
グランヴィル鳳凰館 福岡周船寺
いと楽し
メディケア福岡西
ほっとライフ今宿
ブランヴィル野方