## 利用要件
外部サービス利用要件確認票
委託件名 |  |  | 生活衛生情報管理システム構築業務委託
外部サービスの利用目的 | [5 empty] | 適
外部サービスの名称 | [5 empty] | 否
提供事業者名
外部サービス利用要件確認
カテゴリ |  | 項目 | 要件 | 適否 | 代替手段 の有無※
1 | 組織体制 | 情報セキュリティ方針 | クラウドサービス事業者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を、公開資料や監査報告書（又は内部監査報告書・事業者の報告資料）で確認できること。 |  |  | 有
|  | 第三者認証 | クラウドサービス事業者は、情報セキュリティに関する第三者認証（ISMS相当以上）を取得していること。 |  |  | 無
2 | 契約 | 約款利用 | クラウドサービスの利用は、業務委託契約の締結を原則とするが、「約款利用」の場合は、当該約款等に、本市で受入不可能な規定がないこと。
|  | 国内要件 | 日本の裁判管轄、法令が適用されること。海外への機密情報の流出リスクを考慮し、クラウドサービスを提供するリージョン（国・地域）に国内が指定されていること。国内のクラウドサービスにおいて、利用者のデータが、海外に保存されないこと。
|  | 責任範囲 | クラウドサービス事業者と利用者の責任分界点が定められていること。約款利用の場合は、約款等に記載された責任分界点が、利用者としてそのリスクを受容可能であること。
|  | 目的外利用 | 契約書（サービス約款）において、クラウドサービス事業者が、利用者の情報資産へ目的外のアクセスや利用を行わないことが定められていること。
|  | 意図しない変更 | クラウドサービス事業者若しくはその従業員、再委託先、又はその他の者によって、利用者の意図しない変更が加えられないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。
|  | 資産の返却・消去 | クラウドサービスの終了又は変更時における事前の通知等の取り決めや情報資産の移行方法が定められており、情報資産の速やかな返却・消去が実施可能であること。
|  | 再委託先 | クラウドサービス事業者が役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、クラウドサービス事業者に求められる情報セキュリティ対策を再委託先に求めるとともに、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報が利用者及び本市に提供可能であること。
3 | 物理的セキュリティ | 利用者端末・サーバー設置区域の管理 | クラウドサービス事業者はクラウドサービスに関係する重要度の高い情報を扱う区域を明確に定め、適切に管理していること。 また、データセンターやサーバルームは入退室管理や部屋の施錠、作業の立ち合いなどのアクセス制限を講じていること。
|  | 施設の災害対策 | データセンターで地震や火災等の災害に備えた防災対策や防犯装置の設置などの対策が実施されていること。
4 | 人的セキュリティ | 責任者 | クラウドサービス事業者が、情報セキュリティ責任者を設置していること。
|  | 教育・リテラシー | クラウドサービス事業者は、従業員に対して、クラウドサービス利用者のデータの取り扱い等に関する教育・訓練、全従業員を対象とした情報セキュリティ研修、標的型メール対応訓練等を実施していること。
|  | 特権管理 | クラウドサービス事業者は、特権ユーザへのアクセス権付与の際、責任者への申請・承認のもと必要な特権アクセスを付与する手順を定め、その手順に従って実施していること。 その特権は、クラウドサービス事業者の必要な要員のみに制限していること。
|  | ID・パスワード管理 | クラウドサービス事業者における管理者・担当者のID・パスワードの管理ルール（パスワード書き留め禁止、パスワード長、文字種、有効期限等）を定め、従業員に強制していること。
5 | 技術的セキュリティ | 情報提供 | クラウドサービス事業者は、クラウドサービス利用者が必要とする、以下のような情報を提供できること。 ・クラウドサービスの機能追加・改修、設定の変更 ・クロックの情報とその同期方法 ・クラウドサービスに関する脆弱性情報 ・利用者が利用するセキュリティ機能
|  | 要塞化・マルウェア対策 | クラウドサービス事業者が設定・提供するクラウド環境の仮想マシンは、以下の要塞化対策等を実施していること。 ・必要最小限のアクセス権の付与 ・パッチ適用 ・不要なサービスの停止 ・ネットワーク制御 ・マルウェア対策 ・認証成功／失敗等の各種ログ取得
|  | インフラ・ネットワーク | クラウドサービス事業者は、業務や用途ごとにネットワークを分離し、データサーバ等は内部セグメントに配置し、必要最小限の通信のみ許可するよう制御していること。
|  | 脆弱性対策 | クラウドサービス事業者は、アプリケーション開発時に作り込まれる可能性のある脆弱性に対して、脆弱性診断や侵入テストを実施すること。 また、インフラ環境（OS、ミドルウェア等）の製品に存在する脆弱性に対する脆弱性診断や侵入テストを実施すること。 更に、クラウドサービスに関係する脆弱性情報を取得し、脆弱性を評価のうえで、修正措置を講じること。
|  | ログ収集・保存・監視 | クラウドサービス事業者は、サイバー攻撃を検知するため、クラウドサービスのログ取得（アクセスログ、仮想マシン上の操作ログ、アプリケーション上の操作ログ等）及び監視を行っていること。 また取得したログは、改ざんや不正アクセスから保護され、必要に応じてクラウドサービス利用者に提供可能であること。
|  | クロック | クラウドサービス事業者は、クラウドサービスのクロックを単一の参照時刻源と同期していること。
|  | ログイン時の認証方法（利用者向け機能の確認） | クラウドサービスが情報漏えいや改ざんの被害をうけないよう、認証・認可（ID・パスワード等）や電子署名（クライアント証明書等）などの対策を講じていること。
|  | アクセス制御（アカウント）（利用者向け機能の確認） | ID・アクセス権の管理機能（Identity and Access Management等）が存在すること。
|  | アクセス制御（リソース）（利用者向け機能の確認） | リソースへのアクセスを制御をする機能が存在すること。
|  | 暗号化（利用者向け機能の確認） | 保存データ、及び伝送データのデータ暗号化機能が存在し、CRYPTREC暗号リスト（電子政府推奨暗号リスト）に準拠した暗号化技術が利用されていること。
6 | 運用 | サービスレベル | クラウドサービスのサービス品質保証についての定めがあること。（サービスの稼働率や障害時の復旧目標時間、通信の速度及び安定性、データの保存期間及び方法、データ交換の安全性及び信頼性確保のための方法、情報セキュリティインシデントの対処方法等） 上記を確実にするための、インシデントの報告義務、損害賠償等を求めていること。
|  | システムの監視・障害対応 | クラウドサービス事業者は、クラウドサービスに係るシステムについて、障害や攻撃を検知する運用監視を行い障害対応を行っていること。
|  | バックアップ・リストア（利用者向け機能の確認） | サービス停止やデータの消失などに備えた、バックアップ機能・リストア機能があること。
|  | 事業継続 | クラウドサービス事業者は、クラウドサービスの事業継続計画（バックアップ及びリストア等）を定め、定期的に計画の有効性をチェックしていること。
|  | インシデント対応手順 | クラウドサービス事業者は、クラウドサービスのインシデント対応手順を定めていること クラウドサービス利用者と、クラウドサービス内のデジタル証拠に関する要求に対応する手順を合意していること。
|  | インシデント管理体制 | クラウドサービス事業者は、クラウドサービスのインシデント事象を報告するために、以下の体制を整備していること。 ・本市（本市が委託した事業者(CSC)を含む）からの問い合わせや対応依頼を一元的に受け付ける問い合わせ受付窓口 ・クラウドサービス利用者を含む外部からクラウドサービス事業者への報告窓口 ・クラウドサービス事業者からクラウドサービス利用者への報告手段・内容・頻度
|  | 監査対応 | クラウドサービス事業者との契約に、クラウドサービス事業者への立入検査又は情報セキュリティに関する監査を実施する場合の、監査の対象範囲、実施者及び実施方法等を含むクラウドサービス事業者との合意事項が含まれていること。 含まれない場合は、第三者認証の取得又は外部機関による監査報告書が開示されていること。
|  | 情報セキュリティ対策の継続実施 | クラウドサービス事業者の情報セキュリティ対策、その他の契約の履行状況について、第三者認証の更新や、外部機関による監査報告書等により確認できること。
|  | 移行情報の提供 | クラウドサービスの中断や終了時に、円滑に業務を別サービス等へ移行するために必要となる、以下の事項がクラウドサービス事業者から示されていること。 ・取り扱う情報の可用性区分の格付に応じた、サービス中断時の復旧要件 ・サービス終了又は変更の際の事前告知の方法・期限及びデータ移行方法等
7 | 組織体制 | 情報セキュリティ方針 | クラウドサービス利用者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を、公開資料や監査報告書（又は内部監査報告書・事業者の報告資料）で確認できること。 情報セキュリティに関する第3者認証（例 プライバシーマーク、ISO27001等）の取得状況も参考にすること。
8 | 物理的セキュリティ | 利用者端末・サーバー設置区域の管理 | クラウドサービス利用者は、自らがクラウドサービスに関係する重要度の高い情報を扱う区域を明確に定め、適切に管理していること。 また、データセンターやサーバルームは入退室管理や部屋の施錠、作業の立ち合いなどのアクセス制限を講じていること。
9 | 人的セキュリティ | 責任者 | クラウドサービス利用者における情報セキュリティ責任者の設置を確認できること。
|  | 教育・リテラシー | クラウドサービス利用者が、従業員に対して、クラウドサービスの利用ルールや、データの取り扱い等のセキュリティリスクに関する教育・訓練を実施していることを確認できること
|  | 特権管理 | クラウドサービス利用者は、特権ユーザへのアクセス権付与の際、責任者への申請・承認のもと必要な特権アクセスを付与する手順を定め、その手順に従って実施していること。 その特権は、当該利用者の必要な要員のみに制限していること。
|  | ID・パスワード管理 | クラウドサービス利用者は、管理者・担当者のID・パスワードの管理ルール（パスワード書き留め禁止、パスワード長、文字種、有効期限等）を定め、従業員に強制していること。
10 | 技術的セキュリティ | 情報確認 | クラウドサービス利用者は、クラウドサービスの機能追加や変更によって、クラウドサービス利用に影響が生じる箇所や起こりうる影響を確認する方法を事前に確認していること。
|  | 要塞化 | クラウドサービス利用者は、自らが仮想マシンや管理機能等の設定を行う場合は、以下の要塞化等を実施すること。 ・必要最小限のアクセス権の付与 ・パッチ適用 ・不要なサービスの停止 ・ネットワーク制御 ・マルウェア対策 ・認証成功／失敗等の各種ログ取得
|  | ログイン時の認証方法（機能の利用） | クラウドサービス利用者は、管理者アカウントや重要な情報を扱うサービスへのアクセスについて、取扱う情報資産の重要度に応じた強固な認証（例：多要素認証）を設定すること。
|  | アクセス制御（機能の利用） | クラウドサービス利用者は、クラウドサービスの機能やデータに対して、必要な要員のみにアクセスを制限するよう設定すること。
|  | 暗号化（機能の利用） | クラウドサービス利用者は、転送中のデータ及び個人情報の保存データに対して暗号化をすること。
|  | 管理・運用端末 | クラウドサービス利用者は、クラウドサービスを管理する機器や操作端末に対して、不正使用対策（施錠保管や端末ロックなど）を講じること。
|  | 拠点間ネットワーク | クラウドサービス利用者は、本市の庁内ネットワークや事業者のネットワークと、クラウドサービスとのネットワーク接続について、安全性の高い回線（HTTPS、VPN、専用線等）を採用すること。
|  | 社内（庁内）ネットワーク | クラウドサービスを利用する端末を接続する社内（庁内）ネットワークは、外部ネットワークとの接続状況（例：インターネット接続の有無）や、当該ネットワーク上で取扱う情報資産の重要度に応じて、ネットワークや端末機に対する最新のサイバー攻撃事例等を踏まえた技術的対策を講じること。 ※技術的対策の具体的な内容については、総務省発行「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の「情報システム全体の強靭性の向上」の章を参照すること。
11 | 運用（利用者） | 監視 | クラウドサービス利用者は、管理者権限等を付与された利用者の特権操作に対して、ログを取得する設定とすること。 当該ログ取得に際して、サービス事業者が提供する機能を利用するか自ら機能を実装するか決めること。
|  | バックアップ・リストア（機能の利用） | クラウドサービス利用者は、サービス停止やデータの消失などに備えて、クラウドサービスのバックアップ機能を利用して、調達仕様等で定める要件を満たしたバックアップの取得とリストアができることを確認すること。
|  | インシデント管理 | クラウドサービス利用者は、インシデント対応体制を整備し、クラウドサービスのインシデント対応に関する情報を随時入手すること。 クラウドサービス利用者が、本市から業務委託を受けた事業者である場合は、インシデント対応に関する本市との一元的な問い合わせ窓口を設け、本市に対して入手したインシデント対応に関する情報を提供すること。
※代替手段については、該当項目の要件と同等以上のセキュリティが確保できるものに限る。