## 別紙１１の別添２
自主検査実施項目及び検査結果表（診療所用）
別紙１１の別添２
（Ｎｏ．１）
対象施設 | 対象構造設備名 | 根拠条文 |  | 対象室等名称 | 検査項目 | 構造設備の概要 |  | チェック欄
|  | 医療法 | 医療法施行規則
有 床 診 療 所 | 各科専門の診察室 |  |  |  | 衛生上、管理上問題がない。 |  |  | 適 ・ 否
| 処置室 |  |  |  | 衛生上、管理上問題がない。 |  |  | 適 ・ 否
| 臨床検査施設 |  |  |  | 喀痰、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査のできるものであること。 （検体検査の業務を委託する場合は、当該業務に係る設備を設けないことができる。） |  |  | 適 ・ 否
| エックス線装置 |  |  |  | 備付届（添付書類含む）のとおり。 変更届（添付書類含む）のとおり。 |  |  | 適 ・ 否
| 調剤所 | 23条 | 16条1項14号 |  | 採光及び換気を十分にし、かつ、清潔に保たれている。 冷暗所を設けている。 感量10ミリグラムの天秤及び500ミリグラムの上皿天秤その他調剤に必要な器具を備えている。 |  |  | 適 ・ 否
| 消毒施設 |  |  |  | 蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものである。 （繊維製品の滅菌消毒業務を委託する場合は、当該業務に係る設備を設けないことができる。） |  |  | 適 ・ 否
| 消毒設備 | 23条 | 16条1項12号 |  | 衛生上、管理上問題がない。 |  |  | 適 ・ 否
| 給食施設 |  |  |  | 入院患者の全てに給食することができる。 調理室の床は耐水材料を使用している。 食器の消毒設備を設けている。 （調理、洗浄の業務を委託する場合は、当該業務に係る設備を設けないことができる。） |  |  | 適 ・ 否
自主検査実施項目及び検査結果表（診療所用）
別紙１１の別添２
（Ｎｏ．２）
対象施設 | 対象構造設備名 | 根拠条文 |  | 対象室等名称 | 検査項目 | 構造設備の概要 |  | チェック欄
|  | 医療法 | 医療法施行規則
有 床 診 療 所 | 洗濯施設 |  |  |  | 衛生上、管理上問題がない。 （寝具類の洗濯業務を委託する場合は、当該業務に係る設備を設けないことができる。） |  |  | 適 ・ 否
| 分娩室 |  |  |  | 衛生上、管理上問題がない。 |  |  | 適 ・ 否
| 新生児入浴室 |  |  |  | 衛生上、管理上問題がない。 |  |  | 適 ・ 否
| 化学、細菌及び病理の検査施設 |  |  |  | 実情に応じて適当な構造設備を有している。 |  |  | 適 ・ 否
| 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備 | 23条 | 16条1項1号 |  | 危害防止上必要な措置を講じている。 |  |  | 適 ・ 否
| 機械換気設備 | 23条 | 16条1項5号 |  | 衛生上、管理上問題がない。 |  |  | 適 ・ 否
| 患者が使用する廊下（病室に隣接するものを除く。） | 23条 | 16条1項11号 |  | 片廊下 内法で1.2メートル以上 | （片廊下）幅 | ｍ | 適 ・ 否
[5 empty] | 中廊下 内法で1.6メートル以上 | （中廊下）幅 | ｍ
| 患者の使用する屋内の直通階段 | 23条 | 16条1項8号、9号 |  | ２階以上の階に病室を有する場合２以上設けること。ただし、患者の使用するエレベーターが設置されている場合、又は２階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル以下（主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている場合は100平方メートル以下）の場合は１とすることができる。 階段及び踊場の幅は、内法で1.2メートル以上 蹴上げは、0.2以下 踏面は、0.24メートル以上 適当な手すりを設けている。 |  |  | 適 ・ 否
[6 empty] | 幅 | ｍ
[6 empty] | 蹴上 | ｍ
[6 empty] | 踏面 | ｍ
自主検査実施項目及び検査結果表（診療所用）
別紙１１の別添２
（Ｎｏ．３）
対象施設 | 対象構造設備名 | 根拠条文 |  | 対象室等名称 | 検査項目 | 構造設備の概要 |  | チェック欄
|  | 医療法 | 医療法施行規則
有 床 診 療 所 | 避難階段 | 23条 | 16条1項10号 |  | ３階以上の階に病室を有する場合２以上設けること。ただし、避難階段の構造を有する直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 |  |  | 適 ・ 否
| 歯科技工室 | 23条 | 16条1項13号 |  | 防塵設備その他の必要な設備を設けている。 |  |  | 適 ・ 否
| 防火上必要な設備 | 23条 | 16条1項15号 |  | 火気を使用する場所に設けること。 |  |  | 適 ・ 否
| 消火用の機械又は器具 | 23条 | 16条1項16号 |  |  |  |  | 適 ・ 否
療養病床を有する有床診療所 | 機能訓練室 | 21条 | 20条の3 |  | 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えている。 | 器械器具の概要 |  | 適 ・ 否
[6 empty] | 面積 | ㎡
（経過措置適用の 有 ・無）
| 談話室 | 21条 | 21条2項2号、 21条の4 |  | 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有している。 | 面積 | ㎡ | 適 ・ 否
（食堂と兼用）
| 食堂 | 21条 | 21条2項3号、 21条の4 |  | 内法による測定で、療養病床の入院患者一人についき1平方メートル以上の広さを有している。 | 面積 | ㎡ | 適 ・ 否
| 浴室 | 21条 | 21条2項4号、 21条の4 |  | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものである。 |  |  | 適 ・ 否