## 配水本管仕切弁及び弁室台帳（様式）
配水本管仕切弁及び弁室台帳 （№１） | [28 empty] | 〔整理番号 〕 | 配水本管仕切弁及び弁室台帳 （№2） | 〔整理番号 〕
戸番図番号 |  |  | P |  | － | － |  | 場 所 | [5 empty] | 丁目 | [5 empty] | 方面 | 製造番号 |  |  |  |  | 弁の種類 |  |  |  | 平面図 Ｓ＝ 1/ | 横 断 図 (管に直角方向)
主 弁 | [12 empty] | 副 弁 | [11 empty] | 弁 室
弁番号 |  | Ｖ－ |  |  |  |  | 口 径 |  | φ |  |  | mm | 弁番号 |  | Ｖ－ |  |  | 口 径 |  |  | φ |  |  | mm | 室内縦 |  | ｍ | 全 高 | ｍ
形 式 | [7 empty] | 弁 |  |  |  | 形 | 形 式 | [5 empty] | 弁 |  |  |  |  | 形 | 室内横 |  | ｍ | ｽﾗﾌﾞ厚 | ｍ
製 造 | [5 empty] | 年 | 製造元 |  |  |  |  | 製 | 製 造 |  |  |  | 年 | 製造元 | [5 empty] | 製 | 室内高 |  | ｍ | 側壁厚 | ｍ
回転数 |  |  |  | 開 |  | 回 | 設 置 |  |  |  | 年 | 月 | 回転数 |  |  | 開 | 回 | 設 置 |  |  |  | 年 |  | 月 | ﾏﾝﾎｰﾙ径 |  | ｍ | 底版厚 | ｍ
弁深度 | [5 empty] | ｍ | キー高 |  |  |  |  | ｍ | 弁深度 |  |  |  | ｍ | キー高 | [5 empty] | ｍ | ﾏﾝﾎｰﾙ高 |  | ｍ | 形 式 | 型
弁 操 作 記 録 | [24 empty] | 位 置 図 Ｓ＝ /
年 月 日 |  |  |  | 主弁回度 |  |  | 副弁回度 |  |  | 目 的 |  |  |  |  | 内 容 | [7 empty] | 確認
| ・ | ・ |  |  |  | 回 |  |  | 回 | 工事 ・ 配水調整 ・ 事故
| ・ | ・ |  |  |  | 回 |  |  | 回 | 工事 ・ 配水調整 ・ 事故
| ・ | ・ |  |  |  | 回 |  |  | 回 | 工事 ・ 配水調整 ・ 事故
| ・ | ・ |  |  |  | 回 |  |  | 回 | 工事 ・ 配水調整 ・ 事故
| ・ | ・ |  |  |  | 回 |  |  | 回 | 工事 ・ 配水調整 ・ 事故
| ・ | ・ |  |  |  | 回 |  |  | 回 | 工事 ・ 配水調整 ・ 事故 | [19 empty] | 縦 断 図 (管に垂直方向) | 人孔内弁位置詳細図 Ｓ＝ １/ | ＿銘板写真＿
| ・ | ・ |  |  |  | 回 |  |  | 回 | 工事 ・ 配水調整 ・ 事故
| ・ | ・ |  |  |  | 回 |  |  | 回 | 工事 ・ 配水調整 ・ 事故
点 検 修 繕 記 録 | [14 empty] | 弁操作に伴う必要資機材 | [9 empty] | 写 真
年 月 日 |  |  |  | 内 容 | [9 empty] | 確認 | 弁操作用 |  |  |  |  | その他
| ・ | ・ | [12 empty] | 0 |  |  |  | 本 | 発電機 |  |  |  | 基
| ・ | ・ | [12 empty] | 0 |  |  |  | 本 | 送風機 |  |  |  | 基
| ・ | ・ | [12 empty] | 十字キー |  |  |  | 本 | 水替ポンプ |  |  |  | 基
| ・ | ・ | [12 empty] | フック |  |  |  | 本 | 酸素濃度計 |  |  |  | 個
| ・ | ・ | [12 empty] | 六角棒 |  |  |  | 本 | 懐中電灯 |  |  |  | 個 | [7 empty] | 全回転数：
| ・ | ・ | [12 empty] | ハンドル |  |  |  | 本 | [12 empty] | 製 造 年：
| ・ | ・ | [29 empty] | 製造番号：
| ・ | ・ | [12 empty] | ※弁操作時は事前に現場を確認し必要資機材を再確認すること
(作成年月日 令和 年 月 日)

## 作成の注意点
配水本管仕切弁及び弁室台帳作成について
配水本管仕切弁及び弁室台帳は，突発事故による断水時・断水計画作成時・分解点検時に主に活用しますので，断水に必要な情報が，一見して分かることを目的に作成していますので，統一した様式で作成の協力をお願いします。
台帳は，500mm以上の全ての仕切弁，500mm未満は弁室を有する仕切弁について作成してくだい。
作成の場合の注意点（竣工時）
配水本管仕切弁台帳（表）
○弁番号は整備推進課で振り分けますので記入は不要です。
○回転数・弁深度・キー高等 弁の情報は断水の際に非常に重要になりますので必ず記入をお願いします。
○弁室の「M（ﾏﾝﾎｰﾙ）径」は鉄蓋の大きさを記入，「M（ﾏﾝﾎｰﾙ）高」は口環下部からＧＬまで（横縦断面図参照）。
○位置図は，配管図の１／２５００を使用し，弁の位置を赤にて着色してください。
○写真は，最低でも仕切弁のﾃﾝｼﾞﾝが確認できること。
配水本管仕切弁台帳（裏・弁室台帳）
○平面図は弁の鉄蓋の位置が特定できるオフセット図でお願いします。（完工図を使用の場合は，ファイリングで読み込みの際，数字がつぶれて見えなくなる可能性がありますので確認して提出してください。）
○縦・横断図は，参考図のような絵（図）で作成してください（完工図を使用の場合は，ファイリングで読み込みの際，数字がつぶれて見えなくなる可能性がありますので確認して提出してください。）
また，弁テンジンを記入し，弁テンジンからGLまでの寸法は必ず記入してください。
○弁位置詳細図は，弁テンジンが水没した状態で，弁操作を行う際の重要な情報となりますので，蝶番等から弁テンジンが解るような図を作成してください。
追加記入の際の注意点（点検・断水時）
基本的には，台帳を印刷し追加記入事項を赤書きしてください。なお，配水本管仕切弁分解点検等で，印刷枚数が大量にある場合は，変更点の一覧表でも良いです。
不明な点がある場合は，保全課にお問い合わせください。