集中検針装置検査報告書

年　　月　　日

（あて先）

福岡市水道事業管理者

指定給水装置工事事業者

住　所

氏　名

集中検針装置設置工事業者

住　所

氏　名

| 建物の名称 |  |
| --- | --- |
| 建物の所在地 | 福岡市 区 |
| 集中検針装置設置者（給水装置の所有者 又はその代表者） |  |
| 工 事 内 容 | ☐新設 ☐改造 |

下記のとおり検査したことを報告いたします。

| 検 査 の 内 容 | 適 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 集中検針盤が承認図にあったボタンの配列になっていること。 |  |  |
| 集中検針盤が適正な位置に設置されていること。 |  |  |
| 各戸のメーターの指針が正しく集中検針盤に表示すること。 |  |  |
| 電線が配線系統図に表示された規格を使用していること。 |  |  |
| 接続箱、中継BOX及び集中検針盤に電線が適切に接続していること。 |  |  |
| 集中検針盤の警告ランプが点灯又は点滅していないこと。 |  |  |