## 4-1-5(1)
（様式4-1-5）
基礎審査確認リスト
(1) 共通
項目 | 確認事項 | 該当様式 | 確認
|  |  | 応札者 | 市
共通 | 入札提出書類全体について、様式集に従った構成（項目の構成、枚数制限等）となっている。
入札提出書類全体について、同一事項に対する2通り以上の提案又は提案内容間の齟齬、矛盾等がない。

## 4-1-5(2)
（様式4-1-5）
基礎審査確認リスト
(2) 事業計画に関する事項
項目 | 確認事項 | 該当様式 | 確認
|  |  | 応札者 | 市
事業工程 | 設計・建設期間が事業契約締結日～平成30年10月1日の範囲に収まっている。
開館準備期間が平成30年10月2日～平成30年11月末となっている。
運営・維持管理期間が平成30年12月1日～平成46年3月末日となっている。
入札金額 | 入札金額と内訳書の内容に齟齬がない。
特別目的会社 | 会社法の株式会社となっている。
福岡市内に設立することになっている。
閉鎖会社とすることになっている。
落札者の構成員の議決権割合が全議決権の２分の１を超えている。
代表企業の議決権割合が出資者中最大となっている。
市の支払条件 | 市の支払う対価の算定方法に誤りがなく、支払条件が満たされている。
事業実施体制 | 事業実施体制が明示されている。
各業務を実施する構成員及び協力企業とその役割が明確に示されてる。
事業全体についての総合的な調整を行う統括責任者が配置されている。
統括責任者は、SPC又は業務全体のマネジメントを担う企業が直接雇用する正社員である。
市との調整を行う協議会及び部会が設置されている。
資金調達計画 | 資金調達方法、金額、条件などが明示されている。
資金調達に係る利息の計算に誤りがない。
本事業の実施に必要な一切の資金が確保されている。
長期収支計画 | 長期収支計画全体の計算に誤りがない。
各種発生費用の項目及び計算に誤りがなく、市場価格と極端に乖離していない。
健全な財務状況を保持するための財務管理の方針及び方策が明確になっている。
事業期間を通じて特別目的会社に資金不足が生じていない。
リスク管理 | 付保すべき保険に加入している。
リスクの分担者、分担方法、分担者のリスク管理能力が明示されている。

## 4-1-5(3)
（様式4-1-5）
基礎審査確認リスト
(3) 施設整備計画
項目 |  | 確認事項 | 該当様式 | 確認
|  |  |  | 応札者 | 市
本事業の事業期間 |  | 実現可能な事業工程となっている。
設計・建設期間（事業契約締結日～平成30年10月1日）
法令、敷地制限 |  | 法令、業務要求水準等に適合した施設計画となっている。
法定建ぺい率 80％
法定容積率 300％
壁面の位置の制限
建築物等の形態又は意匠の制限
垣又は柵の構造の制限
緑化率：20%以上
施設計画 | 共通 | 福岡市環境基本条例、「アイランドシティ・デザインガイドライン」及び「アイランドシティ環境配慮指針」を遵守している
「アイランドシティ環境配慮指針」のレベル１の対策導入を行うとともに、レベル２以上の対策導入に努めている
メインアリーナ、サブアリーナ、武道場、スポーツ活動諸室、その他諸室、共用部を含む面積の合計：21、000㎡以上
| エコマテリアル | 人体の安全性、快適性が損なわれない建築資材を使用している。
再生資源を活用した建築資材や再生利用・再生利用可能な建築資材、解体容易な材料の採用等、資源循環の促進が図られている。
| 耐震性 総合耐震計画基準 | 重要度係数：i=1.25
構造体の耐震性：Ⅱ類
建築非構造部材の耐震性：A類
平成25年8月5日付け天井脱落に係る一連の技術基準告示（国土交通省平成２５年告示第771号他）に基づき適切な対応をとっている
大規模空間の照明器具及びバスケットゴール等高所に設置される物についても落下防止策を講じている。
建築設備の耐震性：甲類
| 火災対策 | 燃えにくく有毒ガスを発生しない内装材を使用するとともに、諸室の用途に適した防炎・防火設備を設置している。
| 風対策 | 風害による施設本体及び周辺への影響を最小限としている。
| 落雷対策 | 建物及び部材の強度が適切に確保され、電子・通信機器、電力・通信線、地中埋設物についても落雷の影響がないよう防護している。
| 浸水・冠水対策 | （地下室を設けている場合）浸水・冠水対策に十分配慮している。
電気系機械室及び主たる空調機械室を、２階以上に配置している
| 災害発生時対策 | 建物内外について災害時の避難動線を確保している。
緊急車両の動線や寄付きにも配慮している
| 防犯性 | 施設の運営及び維持管理方法と整合した防犯設備を設定し、外部からの人や物の侵入を制御できる計画となっている。
（防犯カメラを設置する場合）「福岡県防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を遵守している。
| 利便性 | 歩車分離について十分配慮された計画となっている。
大会時に利用される選手送迎バス等のアクセスに配慮している。
各種大会、イベント用の機材・備品等の搬入路を確保している。
ピロティや庇等を適切に配置し、降雨時でもアプローチしやすい計画となっている。
大会・一般利用等様々な利用に対応した機能的な動線計画となっている。
土足エリアと土足禁止エリアが適切に区分されている。
一般利用及び大会利用に配慮した機能的な諸室の配置・構成となっている。
視認性に優れたサインが適切に配置されている。
| ユニバーサルデザイン | 福岡市福祉のまちづくり条例に定められた整備基準に適合させるとともに、誘導基準に適合させるように努めている。
| 音環境 | 遮音、吸音に配慮した室内音環境となっている
周辺環境に与える騒音の抑制に努めている
| 光環境 | 競技時のグレアについて、対策を講じている。
メインアリーナ、サブアリーナとも公式競技に準拠した照明基準・規格で計画されている。
様々な競技レベルに応じて、フロアの照度を調整できる設計となっている。
| 熱環境 | 屋外条件や使用形態の変化等に対応できる空調システムとなっている。
照明等の設備機器は、発生する熱負荷が低減されるものを採用している。
| 空気環境 | 風による耳鳴りを防止し、室内での競技等に影響を与えない設計となっている。
| 振動 | 連続振動や衝撃振動、床衝撃音等による心理的不安や生理的不快感を生じさせない計画となっている
| 情報化対応性 | 電源設備は、通信・情報システムに影響を及ぼさないものとなっている。
情報システムの将来の更新に対応できる。
| 耐久性 | 長寿命かつ信頼性の高い設備や機材の使用に努めている。
塩害対策について、十分な配慮を行っている。
| 保守の作業性 | 清掃及び点検・保守等の業務内容に応じた作業スペース、搬入・搬出ルート等の確保に努めている。
内外装や設備機器については、清掃及び点検・保守等が容易で効率的に行えるように努めている。
設備機器等は、各機器の寿命バランス・互換性の整合が図られ、更新スペースの確保など、更新作業の効率性に留意したものとなっている。
| 配置計画 | グリーンベルトと本施設の間には、原則として駐車場を配置していない
来館者の車両の出入口を、敷地北側のアイランド中央2号線に設けている
敷地西側のアイランド西2号線に臨時出入口を設けている
タクシーや臨時バス等の出入口は、一般車両とは別に敷地南側のアイランド西3号線に設けている
職員、サービス用車両等の出入口は、敷地北側のアイランド中央2号線に一般車両の出入口とは別に設けている
| 意匠計画 | 形態・外部仕上げ等は、メンテナンス性に配慮している。
アリーナ | メインアリーナ | 3、105㎡（45m×69m）以上
１階可動席を全て出した状態で、ハンドボール、フットサルの公式試合に対応できる
天井高が競技面全ての位置で１５ｍ以上を確保されている
防球ネット（取外式）により4分割できる
大型機材の搬入路を確保している
テレビ中継のスペースを確保している
ハンドボールやフットサル等の競技実施に耐える壁面計画や壁面保護、及び設備機器の保護対策が講じられている
吊り物用バトン、照明用バトンが設置されている
遮光装置（電動）を設けている
遮音・吸音を考慮
総観客席数：5,000席以上
１階可動観客席：1,800席以上（1人掛け、背付タイプ）
２階観客席：3,000席以上（1人掛け、背付タイプ）
車いす使用者用の観客席は、福岡市福祉のまちづくり条例に定められた誘導基準以上の席数を設けている
放送室、選手控室、役員室、審判員室、、器具庫を設置
放送室：遮音・吸音を考慮
放送室：アリーナが目視できる
放送室：遮光となっている
選手控室：80㎡以上×4部屋設置している
選手控室：利用人数に応じた、ロッカー、シャワー、洗面台、トイレを各部屋に設置している
役員室：洗面台、トイレを設置している
役員室：窓がある場合は、遮光となっている
審判員室：シャワー、トイレを設置している
器具庫：メインアリーナ用の全ての器具が余裕をもって収納できる
器具庫：メインアリーナに直接器具を出し入れできる配置としている
| サブアリーナ | メインアリーナと同一フロアに設置している。
1,728㎡（36ｍ×48ｍ）以上
天井高が競技面全ての位置で１５ｍ以上を確保されている
ハンドボールやフットサル等の競技実施に耐える壁面計画や壁面保護、及び設備機器の保護対策が講じられている
防球ネット（取外式）により2分割及び3分割できる
2分割した場合に分割したそれぞれのスペースに直接出入りできるように出入口を設置している。
折畳式バスケット装置（壁面取付）を２対設置
遮光装置（電動）を設けている
遮音・吸音を考慮
2階観客席700席以上（1人掛け、背付タイプ）
車いす使用者用の観客席は、福岡市福祉のまちづくり条例に定められた誘導基準以上の席数を設けている
放送室、選手控室、役員室、器具庫を設置
放送室：遮音・吸音を考慮
放送室：アリーナが目視できる
放送室：遮光となっている
選手控室：40㎡以上×2部屋設置している
役員室：窓がある場合は、遮光となっている
器具庫：サブアリーナ用の全ての器具が余裕をもって収納できる
器具庫：サブアリーナに直接器具を出し入れできる配置としている
| 武道場 | 柔道や剣道の公式試合場が4面設置できる
2分割した場合に、１部屋は柔道の公式試合場２面、１部屋は剣道の公式試合場が２面設置できる
可動間仕切りは遮音タイプとし、人がぶつかる衝撃に耐えられるものとなっている
武道用の床となっている
可動畳4面（柔道公式試合対応）を設置している
可動畳の移動荷重を見込んだ配慮がなされている
１階以外に設置する場合は、騒音や振動の階下への影響や利用動線に配慮している
遮光装置（電動）を設けている
観客席200席以上（1人掛け、背付タイプ）
２部屋に分割した場合でも、それぞれの部屋に100席以上の観客席が設けられている
車いす使用者用の観客席は、福岡市福祉のまちづくり条例に定められた誘導基準以上の席数を設けている
観客席は競技面より高くするなど視認性に配慮している
更衣室：男女別に2部屋設置している
更衣室：武道場利用者数を考慮した広さとなっている
控室（談話室）兼師範室：２部屋以上設けている
用具室：武道場用の全ての用具が収納できる
弓道場 | 弓道場 | 28m×10人立ち以上の規模となっている
的間隔は1.8ｍ以上となっている。
軒先は1.8ｍ以上となっている。
南向きに射るものとなっている
射場後方に控席を確保している
射場と控席は壁で仕切られている。
防矢ネット、矢除板等による安全対策を行っている
的場に直射日光ができるだけ当たらないよう計画している
観客席100席以上
車いす使用者用の観客席は、福岡市福祉のまちづくり条例に定められた誘導基準以上の席数を設けている
観客席：射場から的場に向かった右側に配置している
観客席：防護スクリーン等を設ける等安全対策を行っている
観客席から見やすい位置に得点ボードを設置している
審判席：射場の右側に床を20ｃｍ程度高くして設置している。
更衣室：男女別に2部屋設置している
更衣室：弓道場利用者を考慮した広さとなっている
控室（談話室）：和室10畳以上を確保している
稽古室（巻藁室）：巻藁、鏡を設置している
用具室：弓道場用の全ての用具が収納できる
スポーツ活動諸室 | トレーニング室 | 床面積400㎡以上
幅広い体力レベルの利用者に対応したトレーニング機器を設置している
クライミングウォール(H3m×W10m:ホールド300個)を設置している（設置場所はトレーニング室以外でも可）
| 健康・体力相談室 体力測定室 | 床面積120㎡以上
トレーニング室に近接して設置している
簡易間仕切り等により区切ってトレーニング室内に設置する場合は、トレーニング室の面積400㎡とは別に必要面積を確保している
| 多目的室① | 床面積600㎡以上
エアロビクスの練習や卓球等の軽スポーツの利用、ダンススポーツなど多様なスポーツニーズに対応できる
可動間仕切りにより3分割できる
可動間仕切りは遮音タイプとなっている
分割した1室以上に、壁面鏡、バレーバーを設置している
遮光となっている
| 多目的室② | 床面積120㎡以上
床は社交ダンス（ヒール高7ｃｍ程度）での利用に対応している
壁面鏡、バレエバーを設置している
遮光となっている
| 一般用更衣室 | 施設全体の利用者数を考慮した広さとなっている
| キッズルーム | 床面積80㎡以上
子どもが安全に遊べる遊具を配置している
見守りスペースの設置している。内部が見守れるような構造となっている
| 授乳スペース等 | キッズルームに隣接して設置している
授乳やおむつ替えのスペース、幼児用トイレ等を設置している
| ジョギングコース | メインアリーナ観客席の外周又は上部に設けている
2人が並走できる幅を確保している
| 屋外活動用諸室 | 便所、シャワー室、更衣室を設置している
（一般更衣室を兼用する場合）利用区分が明確になっている
その他諸室 | 研修・会議室 | 床面積150㎡以上
可動間仕切りにより3分割（50㎡程度×3室）できる
分割後の部屋で40人程度の利用ができる
遮光装置（電動）を設けている
| 談話スペース | テーブルや椅子を設置し、打ち合わせや飲食が出来る
自動販売機等を設置している
| 喫煙室 | 分煙対策を徹底している
| 医務室 | 救急車との動線を考慮している
| 展示コーナー | 地元出身選手に関すること等、利用者が興味を持つスポーツに関する情報を展示している
| ロビー | 外部との出入口は風除室を設けている。SUS製建具
大会やイベント時の選手や観客数を考慮した広さとなっている
| 一般便所 | 衛生工学会基準（レベル２以上）による便器数を確保している
利用者数、観客数等を考慮した配置している
子どもの利用に配慮している
女性用にはパウダーコーナーを設けている
| 多目的便所 | 各階に設置している
| 事務室 | 給湯コーナーを設置している
| 応接室 | 事務室に隣接して設置している
廊下から直接出入りできる
| 搬入ヤード | プラットホーム形式としている
リフターを設置している
電気計画 | 一般事項 | 受変電設備・自家用発電設備及び静止型電源設備等主要機器は、屋内設置となっている
トイレ・湯沸し室等の水を使用する室の下階には原則として電気室・発電気室等の室を計画していない
| 電灯設備 | 非常照明、誘導灯（バッテリー内蔵型）は関連法規に基づき設置している
高効率型器具、省エネルギー型器具（LED照明等）の採用を積極的に行っている
高所に配置された器具は、容易に保守管理できる計画となっている
外灯は自動点滅及び時間点滅が可能な方式となっている
各室の照明は事務室においても管理できる
| 動力設備 | 動力制御盤は原則として機械室内に設置している
| 受変電設備 | 受電方式は業務電力となっている
受変電装置は屋内閉鎖型となっている
負荷系統に適した変圧器構成となっている。
消防法、福岡市火災予防条例及び所轄消防指導等に従って設置している。
映像・音響、情報通信機器等への電源ノイズ障害を考慮している
増設・更新スペースを確保している
| 静止形電源設備 | 受変電設備の制御用電源として直流電源装置を設けている
コンピュータ等の停電時保障用に無停電電源装置を設けている
| 自家用発電設備 | 各関連法規の予備電源装置として設けるとともに、施設内の必要負荷への停電送電用として設置している
| 雷保護設備 | 建築基準法、各関連法規に基づき外部雷保護設備、内部雷保護設備を設置している
| 構内交換設備 | ダイヤルイン方式とし、必要に応じた回線数としている
| 構内情報通信網設備 | LANを導入し、幹線敷設用ケーブルラックを情報機器設置想定室に敷設している
福岡市公衆無線ＬＡＮサービスのアクセスポイントを設置している
| 時刻表示設備 | 親時計を事務室に設置し、施設内要所に子時計を設置している
| 拡声設備 | 消防法に定める非常放送設備を設置している。
非常放送設備機能以外に、BGMとチャイム設備を設置している
事務室から館内放送ができる設備となっている
| 誘導支援設備 | エレベーター・多目的便所等に押しボタンを設け、異常があった場合、表示窓の点灯と警報音等により中央管理室及び事務室に知らせる設備を設置している
| テレビ共同受信設備 | CATVによる館内共聴設備を設けている。屋外アンテナは不可
| 防犯管理設備 | 建物の出入口にて監視を行っている
エントランス・エレベーターホール・アリーナ・サブアリーナ外部等に適宜防犯カメラを設置している
中央管理室にてモニター監視及び記録を行っている
防犯設備を設けている
| 自動火災報知設備 | 関係法規に基づき設置し、中央管理室に主受信機を設置している
| 構内配電線路・通信線路設備 | 電力、電話回線の引込み及び外構に供する設備を設けている
| 映像・音響設備 | 指定された各施設に映像・音響設備を設置している
メインアリーナ、サブアリーナ及び武道場にアリーナ音響設備を設置している
| 駐車場管制設備 | 車両の安全運行と入出庫・料金管理ができる管制設備を設けている
| 中央監視設備 | 施設内の各設備運転情報、エネルギー管理ができる監視設備を設けている
中央管理室に監視主装置を設置している
| 太陽光発電設備 | 本施設の屋上等に２０kW以上の太陽光発電設備を設置している
| 充電設備 | 電気自動車等の充電用に２００Vの普通充電設備を２台分以上設置している
空調換気排煙設備 | 空調設備 | 気温、気候等の屋内条件の変化や、利用人数や競技種目、使用形態の変化等に対応できる空調システムを採用している。
温度管理は各室で行い、中央管理室においても当該エリアを管理ができる計画となっている
| 換気設備 | シックハウスに配慮し、換気設備を設け、空気環境の測定基準に則した除塵対策を行っている
| 自動制御設備 | 中央管理室において各種設備機器の運転監視を行う計画となっている
給排水衛生設備 | 給水設備 | 再生水利用を考慮した計画を行っている
| 排水設備 | 敷地内からの排水（雨水含む。）は、公共汚水ますから下水本管へ接続している。
| 衛生器具設備 | 清掃等維持管理に考慮した計画となっている
洋式便器とし、便座は温水洗浄便座としている
小便器は自動洗浄となっている
便所は子どもの利用にも配慮している
多目的便所は、福岡市福祉のまちづくり条例に適合してる
オストメイトのための設備及び介護ベッド（長さ120cm以上のベッドで大人のおむつ交換をすることができるもの）を設けた多目的便所を1つ以上設置している
水分補給用のウォータークーラーを設置している
| 給湯設備 | 必要諸室へ給湯できる計画となっている。
| 消防設備 | 消防法に準拠した適切な消火設備を設置している。
エレベーター設備 |  | 中央管理室に運転監視盤、エレベーター用インターホンを設置している
利用者用エレベーターは、福岡市福祉のまちづくり条例に適合している
利用者の動線に配慮した配置計画となっている
外構計画 | 駐車場計画 | 普通自動車用として500台以上確保している
原動機付自転車及び自動二輪車20台以上、自転車100台以上確保している
大規模大会開催時等は普通自動車駐車スペースをマイクロバスや大型バス等の駐車スペースとして利用できる
従業者用は、一般利用者用と別に必要台数分を確保している
障がい者用駐車場は福岡市福祉のまちづくり条例に定められた誘導基準以上の台数を確保している
障がい者用駐車場は、庇や屋根等により風雨を避ける構造としている
車両と歩行者の動線を可能な限り分離するなどし、歩行者の安全確保に十分な対策をとっている
| 車路、機器等搬入スペース | 道路からのアクセス車路、機器等搬入スペースを確保している
車両進入口から駐車管制ゲートまでの車両停止距離長を十分に確保し、駐車管制ゲート等で滞留した車両が公道の交通に影響を及ぼさない計画となっている
11tトレーラー１台での搬入に対応できる
テレビ中継車及び電源車の駐車スペースを各１台分確保している
タクシーへの乗降場所を確保している
興行利用時の臨時バスの運行を想定し、バスへの乗降場や乗客の待機場所を確保している
タクシー、臨時バスの待機スペースを確保している
| 敷地内排水計画 | アイランドシティ環境配慮指針に基づき、浸透性に配慮した計画としている
| 敷地内外灯 | 主要な動線の範囲に設置されている。
再生可能エネルギーを利用した外灯を視認性の高い場所に設置している
自動点滅及び時間点滅が可能な方式を採用している
| 植栽計画 | 樹種等の選定にあたっては、周辺道路植栽及びグリーンベルトとの調和や一体性に配慮している
緑被率、樹種等について、メンテナンス性に配慮している
| 敷地周辺緑化 | 道路境界から３ｍ以上、グリーンベルト境界から２m以上の緑地空間を設けている
| 歩行者用通路 | 道路境界沿いの緑地空間に沿って歩行者用通路を設け、敷地の南北でグリーンベルトの園路と接続している
通路の幅や路面仕上げは、ウォーキングやランニングでの利用を考慮している
路面サイン等によりグリーンベルトの園路長を考慮した距離表示を行っている
| まちかど広場 | 敷地西南角には、歩道と一体となった「まちかど広場（９５㎡以上）」を設けている
「まちかど広場」は、ベンチ等を設けるとともに、花壇や植栽を施し、憩いと賑わいの空間として整備している
| その他 | 掲揚ポールを３本以上設置している
備品の設置 |  | 別紙9「音響・機構設備リスト」及び別紙10「什器備品リスト」を基に、施設の機能及び性能を満たすために必要な什器備品を設置している。
リース契約で調達する什器備品については、市に無償譲渡する計画となっている。
完工確認までに耐震対策や動作確認などを行う旨が記載されている。

## 4-1-5(4)
（様式4-1-5）
基礎審査確認リスト
(4) 開業準備計画
項目 |  | 確認事項 | 該当様式 | 確認
|  |  |  | 応札者 | 市
総則 | 責任者の配置 | 開業準備業務責任者が配置されている。
| 計画書 | 開業準備業務計画書を作成し、開業準備業務着手前に提出する旨の記載がある。
| 報告書 | 開業準備業務報告書の月報、四半期報及び年度総括表を提出する旨の記載がある。
| 協議 | 開業準備部会に関する実施方法等についての記載がある。
開業準備 | 予約システム | ホームページを通して登録・予約ができる施設予約システムを整備する計画となている。
福岡市公共施設案内・予約システムとの相互リンクが可能な計画となっている。
| 事前広報活動 | 供用開始直後から各種大会・イベント等が開催できるようＰＲ活動が計画されている。
開業６か月前にパンフレット・インターネットホームページが作成される計画となっている。
| 利用受付 | 供用開始直後から利用者への供用が開始できるよう、利用受付業務が計画されている。
| 式典及び内覧会 | 招待者規模500名程度の開館式典及び内覧会が計画されている。
| 記念イベント | 開館記念イベントが計画されている。
| 維持管理 | 開館準備期間中の必要となる維持管理業務に関する計画がされている。

## 4-1-5(5)
（様式4-1-5）
基礎審査確認リスト
(5) 運営・維持管理業務計画
項目 |  | 確認事項 | 該当様式 | 確認
|  |  |  | 応札者 | 市
総則 | 開館日 | 12月29日から翌年1月3日までを除き、原則開館日（月１日の休館日は可）とする計画となっている。
| 開館時間 | 午前8時から午後10時まで施設が開館する計画になっている。
午前9時から午後10時まで各諸室が利用できる計画になっている。
午前7時より前、午後11時より後は開館していない計画となっている。
| 業務従事者 | 館長、運営業務責任者、維持管理業務責任者、及び必要な業務担当者が配置されている。
館長は、体育館の管理運営に関する豊富な経験を有し、施設全体の管理運営能力を備えた者となっている。
館長は、SPC又は統括管理業務を担う企業が直接雇用する正社員である。
各業務責任者は、SPC又は運営業務、維持管理業務を統括する企業が直接雇用する正社員である。
開館時間中は，常に責任者又は責任者代理を配置する計画となっている。
スポーツ振興業務の業務担当者のうち1名は、有資格者または同等以上の能力を有する者が配置される計画となっている。
トレーニング室には業務担当者を常時１名配置する計画となっている。
トレーニング室の業務担当者のうち１名は有資格者又は同等以上の能力を有する者となっている。
維持管理業務担当者には，本施設の維持管理に必要な資格を有する者が配置される計画となっている。
業務担当者のうち１名は、防火管理者の資格を有する者となっている。
| マニュアル | 各種マニュアルを整備する計画となっている。
| 体制 | 各種教育訓練を行う計画となっている。
| 利用料金 | 別紙11「利用料金等の考え方」に記載の範囲内に利用料金が設定されている。
会員制、入会金の導入は行っていない。
| 文書の管理 | 文書管理の方針について記載されている。
| 個人情報 | 個人情報の保護に関する方針について記載されている。
運営業務 | 統括管理 | 業務計画書のうち、基本計画を運営・維持管理業務の開始の６カ月前までに提出する旨の記載がある。
業務計画書のうち、年度実施計画を各年度の業務着手までに提出する旨の記載がある。
各業務報告書について期限内に提出する旨の記載がある。
施設管理台帳を整備・保管する旨の記載がある。
緊急時の対応、防犯対策及び防災対策について、マニュアルを作成し、従事者に研修を行う計画となっている。
定期的に利用者モニタリング（毎年度1回以上）を行い、事業報告書にまとめ、市に報告する計画となっている。
市主催事業等へ協力する旨の記載がある。
運営・維持管理部会等へ出席する旨の記載がある。
各種法令等の規定により市が関係機関等に提出する必要がある書類の作成支援を行う旨の記載がある。
指定期間終了時の引継業務として事業期間終了の２年前から協議を開始する計画となっている。
事業期間終了9か月前から各業務の必要事項説明を行い、操作要領その他資料を提供する計画となっている。
引継マニュアルを事業期間終了の６か月前までに整備する計画となっている。。
| 利用受付 | 各種問い合わせ（利用者等来館者、電話等）に丁寧かつ適切な対応を行う計画となっている。
要望や苦情等を受けた場合の迅速な対応及び記録を残す旨の記載がある。
自動券売機の操作案内、入退場者確認、退場者からの利用券回収、利用料金徴収等を行う計画となっている。
利用許可申請書の受付、利用料金の徴収等を行う計画となっている。
施設予約システムの維持管理及び運用を行う計画となっている。
ICカード（はやかけん）を利用した電子マネー に対応する計画となっている。
登録及び予約について、常にシステムを管理する計画となっている。
個人情報やデータの漏えいの防止を徹底する旨の記載がある。
施設備品の管理を行い、希望者への貸出及び回収を行う計画となっている。
利用料金の定めがある附属設備は、利用料金徴収等を行う計画となっている。
利用者決定について公平性を担保する旨の記載がある。
優先予約の考え方を遵守する計画となっている。
利用者が事前に来館することなく利用料金が支払える方法が採用されるなど、利用者の利便性に配慮してている。
徴収した利用料金を適切に管理し、他の収入金と区別し収支報告を行う計画となっている。
| スポーツ振興 | スポーツ及びレクリエーションに関する相談・問い合わせ等に対応する計画となっている。
有資格者による健康体力づくりのアドバイス、相談、必要に応じてスポーツ教室の案内等を行う計画になっている。
施設・器具の適切な使用方法、トレーニング方法を指導する計画となっている。
様々な対象者に対して、関心やニーズに応じた教室事業を実施する計画となっている。
１日に１教室以上を実施する計画となっている。
予約なしで利用できる個人開放事業を実施する計画となっている。
こどもの日に記念事業を実施する計画となっている。
こどもの日に記念事業に参加する中学生以下及び付き添いの者の施設利用料金は無料となっている。
体育の日に記念事業を実施する計画となっている。
体育の日記念事業の参加者の施設利用料金は無料となっている。
| 広報・情報発信 | 施設案内のポスター及びパンフレット（リーフレット）を作成し、掲示又は配布する計画となっている。
インターネットのホームページを随時、最新の情報に更新する計画となっている。
必要に応じて、情報誌等、各事業のチラシ等を作成し、配布する計画となっている。
臨時休館・開館・利用予定状況等の情報を広く周知・広報を行う旨が記載されている。
スポーツ関連情報（イベント、サークル等）の収集と提供を行う計画となっている。
| 駐車場管理運 | 利用者の誘導や駐車場の各部の点検、保守、修繕、清掃などを実施する計画となっている。
常時、駐車場内の監視を行い、混雑の緩和、安全の確保について対応を行う旨が記載されている。
駐車場の空き状況が把握できるように表示する計画となっている。
周辺の違法駐車を防止する啓発、注意等の行うとともに、無断駐車へ適切な対応を行う計画となっている。
駐車場法等で定められた技術的基準を維持する旨が記載されている。
利用料金は、別紙11「利用料金等の考え方」に沿った設定となっている。
専用利用させる場合は、他の利用者の駐車スペースを確保する旨が記載されている。
| スポーツ用品 | スポーツ用品の販売・貸出を独立採算で行う計画となっている。
| 自販機運営 | 自動販売機の設置、運営を行う計画であり、提供商品、料金及び費用負担の考え方は適切な計画となっている。
利用者の施設利用や運営・維持管理業務の支障とならない箇所への設置となっている。
自動販売機の設置にあたっては行政財産の目的外使用許可を得て、必要な使用料を市に支払う計画となっている。
容器回収箱を設置してのゴミ回収、整理整頓、清掃の実施、転倒防止等の措置を施す計画となっている。
| 自由提案事業 | 自由提案事業を実施する場合、特定の団体等にのみ利用できる又は参加できる計画となっていない。
自由提案事業を実施する場合、費用及び料金の設定が適切な計画となっている。
貸付料の提案は、貸付料区分に基づいた割合以上で提案されている。
（自由提案施設を本施設と一体整備する場合）整備に係る費用負担は適切なものとなっている。
（広告宣伝スペースを貸し出す場合）料金は、要求水準以上の金額で設定されている。
（ネーミングライツが提案されている場合）導入条件が、300万円以上、5年以上となっている。
維持管理業務 | 基本要件 | 必要な業務計画書を作成する旨の記載がある。
業務区分ごとに運営等に支障のない業務提供時間帯を設定する旨の記載がある。
点検及び故障等への対応は、計画書に従って速やかに実施する旨の記載がある。
| 建築物維持管理 | 建築物等の点検、保守、修繕を実施する計画となっている。
日常（巡視）保守点検、定期保守点検を行う計画となっている。
クレーム、要望、情報提供等へ迅速に対処する計画となっている。
利用者・不審者の故意・過失で生じた破損に関して、必要に応じて緊急修繕を行う計画となっている。
重大な破損、火災、事故等が発生した場合の被害拡大防止に備える旨の記載がある。
| 建築設備維持管理 | 本施設の各種建築設備を対象として点検、保守、修繕を実施する計画となっている。
利用者の快適性等を考慮に入れて、各設備を適正な操作によって効率よく運転・監視する計画となっている。
法定点検、定期点検を実施し、設備が正常に機能しない場合には、適切な方法により対応する計画となっている。
劣化等について調査・診断・判定を行い、適切な方法により迅速に対応する計画となっている。
クレーム、要望、情報提供等へ迅速に対処する計画となっている。
利用者・不審者の故意・過失で生じた破損に関して、必要に応じて緊急修繕を行う計画となっている。
| 備品等保守管理 | 必要備品等を管理するとともに、随時、修繕・更新等を行う計画となっている。
施設の管理運営に必要な消耗品を適宜購入、保守管理、更新する計画となっている。
| 修繕・更新 | 本事業で整備する建築物・設備を対象として、事業期間終了まで間、必要な修繕・更新を全て実施する計画となっている。
業務計画書の作成にあわせ、当該事業年度の修繕業務計画書を作成する旨の記載がある。
修繕内容を施設台帳及び完成図面等に反映する旨の記載がある。
| 清掃 | 本敷地内施設の建物内外部及び外構施設を対象として清掃を実施する計画となっている。
用具等は常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は関係法令等に準拠し厳重に管理する旨の記載がある。
日常清掃と定期清掃を組み合わせて行う計画となっている。
業務に使用する資材・消耗品については、グリーン購入法の特定調達物品の使用に努める旨の記載がある。
清掃用具、洗剤等の資機材や衛生消耗品は全て事業者の負担となっている。
満足度等の利用調査の結果を反映させ、必要に応じて改善を行う計画となっている。
施設内、外壁、屋根は材質や仕上げに応じた適切な方法により清掃・保全を行う計画となっている。
業務担当者は、勤務時間中は制服を着用する旨が記載されている。
関係法令に基づき害虫防除業務を実施する旨の記載がある。
必要なごみ箱については、満杯にしないように定期的にチェックする旨が記載されている。
施設内より発生する全てのごみの収集・運搬・処理を行う旨が記載されている。
| 環境衛生 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき本施設の環境衛生管理を行う計画となっている。
建築物環境衛生管理技術者を選任する旨の記載がある。
年間管理計画及び月間管理計画を作成する旨の記載がある。
記録、評価等に関する書類、関係官公庁等への報告書その他の書類を作成する計画となっている。
関係官公庁の立入り検査の際には、その検査に立会い、協力する旨の記載がある。
| 警備 | 本敷地内施設の建物内外部及び外構施設を対象として警備業法等を遵守し、警備を実施する計画となっている。
施設の用途・規模・開館時間・利用状況等を勘案した警備計画を策定する旨の記載がある。
警備業法、消防法、労働安全衛生法等関連法令及び監督官庁の指示等を遵守する計画となっている。
365日、24時間警備を行う計画となっている。
機械警備を原則とし、必要に応じて有人警備を行う計画となっている。
大会・イベント時には、利用者の混乱を避け安全が確保できる体制を整える旨が記載されている。
| 外構施設保守 | 本事業で整備する外構施設を対象に点検・維持・保守・修繕・交換処理を行う計画となっている。
業務計画を作成する旨の記載がある。
| 植栽管理 | 本事業で整備する植栽を対象に点検・維持・保守・修繕・交換処理を行う計画となっている。
業務計画を作成する旨の記載がある。
| 長期修繕計画 | 本施設建物及び付帯設備を対象にとして、運営開始10年後に長期修繕計画を策定する旨の記載がある。
事業終了２年前に施設の状況をチェック・評価し、報告書を提出する旨の記載がある。

## 4-1-5(6)
（様式4-1-5）
基礎審査確認リスト
(6) アイランドシティ・デザインガイドライン
項目 |  | 確認事項 | 該当様式 | 確認
|  |  |  | 応札者 | 市
建築物 | 全体の意匠・形態 | 意匠・形態については周辺のまちなみとの調和を図っている。
大規模緑地に面する部分には、建築物の正面を向ける等、緑地に顔を向けた建築デザイン等に配慮している。
幹線道路及び大規模緑地沿いは、まちなみの連続性など景観に配慮している。
| バルコニー等 | 建築物本体や周辺のまちなみとの調和に配慮している。
| エレベーターシャフト、屋外階段 | 建築物本体や周辺のまちなみとの調和に配慮している。
大規模緑地や道路に面して屋外階段を設置する場合は、建築物本体と一体的なデザインとなるように配慮している。
| 色彩 | 外壁の色彩については、彩度6.0以下とし、周辺のまちなみとの調和に配慮している。
彩度6.0を超える色彩を使用する場合は、アクセントカラーとして効果的に使用し、各壁面の見付面積の10％以内としている。 コーポレートカラーや、自然素材に彩色を施さずに使用したもので、周辺のまちなみとの調和に配慮した場合は、この限りではない。
勾配屋根の場合、色彩については建築物本体や周辺のまちなみとの調和に配慮している。
屋外空間 | 壁面の位置の制限 | 道路境界線から、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は3m以上としている。 グリーンベルトに沿った部分は2m以上としている。
| 垣・柵 | 道路、公園及び緑地沿いにおいては生け垣等緑化に努めるものとし、塀を設置していない。 ただし、塀の前面に植栽帯を施すなど周辺のまちなみとの調和に配慮した場合は、この限りではない。
道路、公園及び緑地沿いに柵を設ける場合は、フェンス等の透視性のあるものとし、植栽を施している。 なお、道路沿いは前面に植栽を施している。
| 外構の調和 | 道路、公園及び緑地沿いにおいては、緑地空間又は歩道状空地の確保に努めている。
大規模緑地に面する場合は、緑地空間又はパブリックスペースの確保に努めている。
道路、公園及び緑地沿いにおいては、緑の連続性を確保するように努めている。
道路、公園及び緑地沿いに擁壁を設置する場合は、原則として自然石積擁壁としている。 ただし、擁壁の前面に植栽等を施すなど周辺のまちなみとの調和に配慮した場合は、この限りではない。
| まちかど広場 | アイランドシティ・ガイドラインで示す交差点の角地等をまちかど広場として開放している。
まちかど広場は憩いと賑わいの空間の確保に努めている。
| 緑化 | 緑化率は20％以上としている。
可能な限り屋上緑化や壁面緑化に努めている。
樹木・生け垣の維持・育成に努めている。
| 駐車場 | 公共空間から見えないように配慮している。ただし、見える場合は緑化など修景を行っている。
タワーパーキング等の場合は、敷地内の建築物と一体的なデザインとなるように配慮している。
付属施設 | 駐輪場・バイク置場 | 公共空間から見えないように配慮している。ただし、見える場合は緑化など修景を行っている。
| ごみ置場 | 道路及び公園などから直接ごみ袋が見えないように配慮している。
| その他の工作物 | 建築物と調和したデザインとなるよう配慮している。
付属設備 | 受水槽・電気機械室・高架水槽・クーリングタワー等 | 公共空間から見えないように配慮している。 ただし、見える場合は敷地内の建築物と一体的なデザインとなるように配慮している。
| 電線等 | 地中化している。
| アンテナ | テレビ、ＦＭ等のアンテナは、屋外に設置していない。ただし、携帯電話用のアンテナや受信困難な放送等で、やむを得ない理由により設置する場合は、景観上の配慮を行っている。
| 屋外照明 | 建築物や植栽等と一体となった屋外照明やライトアップにより、周辺と調和した夜間景観の演出に努めている。
サーチライトは設置していない。
| その他の付属設備 | 反射板を使用した回転灯は設置していない。ただし、駐車場出入口についてはこの限りでない。
自動販売機 |  | 道路及び公園などに直接面して設置していない。 設置する場合は、設置位置、色彩等について景観上の配慮を行っている。
屋外広告物 | 共通事項 | 自家用広告物に限っている。
形状、面積、色彩、意匠は周辺のまちなみとの調和に配慮している。
屋外ビジョン、ネオン管等の露出する広告物及び点滅する広告物は設置していない。
蛍光塗料及びこれに類したものは使用していない。
道路の上空に係る広告物は設置していない。
道路、公園及び緑地からの見え方に配慮している。
設置位置については、集約化し配置を揃えるように努めている。
| 屋上設置広告物 | 設置していない。
| 壁面設置広告物 | 大規模緑地に面する場合は、壁面1面につき、壁面面積の1/3以下とし、かつ地上高6mを超える範囲では、20㎡以内としている。地上高6m以下の範囲では、地上高6m以下の部分の壁面面積の1/10以下としている。
その他は、壁面1面につき、壁面面積の1/3以下とし、かつ地上高6mを超える範囲では、50㎡以内としている。地上高6m以下の範囲では、地上高6m以下の部分の壁面面積の1/10以下としている。
広告物は、広告板（切り文字等に限る）または、壁面利用広告物（塗装による文字等に限る）としている。 ただし、広告物の最高高さが6m以下であって、特段の事情のある場合はこの限りでない。
| 地上設置広告物 | 屋外広告物の表示面は2面以下としている。
表示面積は、1面につき10㎡以内、かつ地上から広告物の上端までの高さは10m以下としている。
大規模緑地に面した壁面後退の最低基準の範囲については、表示面積の総量はそれぞれ20㎡以内としている。
| 突出広告物 | 大規模緑地に面する場合は、地上から広告物の下端までの高さが2.5ｍ以上、上端までの高さが10ｍ以下としている。
その他は、地上から広告物の下端までの高さが2.5ｍ以上とし、上端までの高さが建築物の高さを超えないものとしている。
壁面からの突出幅は1m以内としている。

## 4-1-5(7)
（様式4-1-5）
基礎審査確認リスト
(7) アイランドシティ環境配慮指針
項目 |  | 確認事項 | 該当様式 | 確認
|  |  |  | 応札者 | 市
生物多様性に配慮した植生の確保 |  | 緑化にあたっては生物多様性に配慮した植生を確保している。
身近な緑の整備 | 垣・柵 | 道路、公園及び緑地沿いにおいては生け垣等により緑化されている。
| 外構 | 道路、公園及び緑地沿いにおいては緑地空間が確保されている。
道路、公園及び緑地沿いにおいては緑の連続性が確保されている。
駐車場の周辺部、仕切り部分等が緑化されている。
| 建物等の緑化 | 屋上や壁面が緑化されている。
立体駐車場等を整備する場合は、屋上や壁面が緑化されている。
| 緑化率 | 敷地面積の20％以上が緑化されている。
空地の緑化 |  | 敷地内の空地部分が緑化されている。
日照・風の流れに配慮した施設整備 |  | 日照や風の流れに配慮した施設配置・形状となっている。
高断熱・高気密化 |  | 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき設定された省エネルギー基準（PAL）以上の対策となっている。
日射調整 | 庇、ブラインド、熱の透過性が低い高性能ガラス、パーゴラ等
自然採光 | 適切な開口部、天窓、側窓、ライトコート等 | 基本的対策として確保されている。ただし、冷暖房の増大要因とならないよう適切な配置・形状となっている。
通風性の確保 | 適切な開口部等 | 基本的な対策として確保されている。
節電システムの導入 | LED等節電型照明、調光システム、省エネ型空調、省エネ型エレベーター、換気装置等 | 省エネルギー機器（節電型の機器等）が設置されている。
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき設定された省エネルギー基準（CEC）以上の対策となっている。
エネルギー使用量やCO2排出量の見える化 |  | 計測したエネルギー消費量やCO2排出量等を、モニター等により施設への来訪者等にわかりやすく表示するシステムが導入されている。
高効率給湯器の導入 | 高効率給湯器 | 潜熱回収型給湯器（エコジョーズ）、自然冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）等が導入されている。
太陽光など未利用自然エネルギーの活用 |  | 建物の屋上や壁面等を活用して太陽光発電システム等を導入している。
太陽光発電システム、風力発電システム等を利用した屋外灯等を導入している。
木質系資材の建築物等への利用 |  | 内装等を木質化している。
駐輪場整備 |  | 十分な広さの駐輪場を整備している。
次世代自動車等の利用環境整備 |  | 充電設備を設置している。
節水型機器の利用 |  | 使用機器は節水型となっている。
保水の確保 |  | 空地部分は緑化等により雨水浸透を行っている。
雨水の修景用水利用 |  | 雨水が修景や親水用として利用されている。
雑用水道システムの導入 |  | 雑用水として下水再生水が利用されている。
建築物、敷地内通路、オープンスペース等への利用 |  | 福岡市グリーン購入ガイドライン「15.公共工事」に示される再生資材を利用している。
リサイクル鋼材等を利用している。
一次ストック |  | リサイクル促進のための一時ストックスペースが整備されている。
リサイクル活動支援 |  | 住民や、就業者、NGO/NPOによるリサイクル活動を支援する施設（スペース）が整備されている。
コミュニティ活動拠点の整備 |  | 住民・NPO等の活動拠点（スペース）が整備されている。
NPO等の活動支援
CASBEE福岡における評価 |  | CASBEE福岡Aランク以上を取得する計画となっている。