別記様式第７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| ハロゲン化物（ハロン2402、1211、1301、HFC23、HFC227ea、FK-5-1-12） 消火設備点検票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （区画名： ） （設備方式：全域・局所・移動） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 火 管理者 |  |  |
| 所在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |
| 点検種別 |  |  | 機器・総合 |  |  |  | 点検年月日 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 点検者 |  |  | 氏名 |  |  |  | 点 検 者 所属会社 |  | 社名 TEL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  |  | 措置内容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  | 判 定 | 不 良 内 容 |  |  |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等 | 消火剤 貯蔵容器 |  |  |  |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表示・標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※消火剤量 |  |  |  |  |  |  | 本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容器弁 |  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全装置 |  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容器弁 開放装置 |  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 電気式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ガス圧式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指示圧力計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 連結管・集合管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等 | 消火剤 貯蔵タンク |  |  |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表示・標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消火剤量 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放出弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放出弁 開放装置 |  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 電気式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ガス圧式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バルブ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加圧用ガス容器等 | 加圧用 ガス容器 |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ※ガス量 |  |  |  |  |  | 本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 容器弁 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全装置 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 容器弁 開放装置 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 電気式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ガス圧式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | バルブ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧力調整器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 連結管・集合管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６　※印のあるものは、（その５）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハロゲン化物消火設備（その２）

| 起動用ガス容器等 | 起動用 ガス容器 |  | 外形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表示 |  |  |  |  |
|  | ※ガス量 |  |  | 本 |  |  |  |
|  | 容器弁 |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全性 |  |  |  |  |
|  | 安全装置 |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全性 |  |  |  |  |
|  | 容器弁 開放装置 |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 電気式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 手動式 |  |  |  |  |
| 選 択 弁 | 本体 |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示 |  |  |  |  |
|  |  |  | 機能 |  |  |  |  |
|  | 開放装置 |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 電気式 |  |  |  |  |
|  |  |  | ガス圧式 |  |  |  |  |
| 操作管・逆止弁 |  |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 機能 |  |  |  |  |
| 起 動 装 置 | 手動式起動装置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作箱 |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  |  |  |  |
|  |  | 電源表示灯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 音響警報起動用スイッチ |  |  |  |  |  |
|  |  | 放出用・非常停止用スイッチ |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示灯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保護カバー |  |  |  |  |  |
|  | 起動装置 自 動 式 | 火災感知装置 |  | 専用 兼用 |  |  |  |
|  |  | 自動・手動切替装置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自動・手動切替表示灯 |  |  |  |  |  |
| 警 報 装 置 |  |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 音響警報 |  |  |  |  |
|  |  |  | 音声警報 |  |  |  |  |
| 制 御 盤 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電圧計 |  |  | Ｖ |  |  |  |
|  | 開閉器・スイッチ類 |  |  |  |  |  |  |
|  | ヒューズ類 |  |  | Ａ |  |  |  |
|  | 継電器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遅延装置 |  |  | 秒 |  |  |  |
|  | 自動・手動切替機能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 放出制御機能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制御盤用音響警報装置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６　※印のあるものは、（その５）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハロゲン化物消火設備（その３）

| 配管等 | 管・管継手 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支持金具・つり金具 |  |  |  |  |  |
| 配管の安全 装置等 |  | 安全装置 |  |  |  |  |
|  |  | 破壊板 |  |  |  |  |
| 消火剤等排出措置 |  |  |  |  |  |  |
| 圧力上昇防止措置 |  |  |  |  |  |  |
| 放出表示灯 |  |  |  |  |  |  |
| 噴射ヘッド |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  | 放射障害 |  |  |  |  |
| 防 護 区 画 | 区画変更等 |  |  |  |  |  |
|  | 開口部の自動閉鎖装置 | 外形 |  |  |  |  |
|  |  | 電気で作動するもの |  |  |  |  |
|  |  | ガス圧で作動するもの |  |  |  |  |
| 非常電源（内蔵型） | 外形 |  |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |  |
|  | 端子電圧 |  | Ｖ |  |  |  |
|  | 切替装置 |  |  |  |  |  |
|  | 充電装置 |  |  |  |  |  |
|  | 結線接続 |  |  |  |  |  |
| ホ ー ス 等 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |
|  | 格納箱 |  |  |  |  |  |
|  | ホース |  | ｍ |  |  |  |
|  | ホースリール |  |  |  |  |  |
|  | ノズル |  |  |  |  |  |
|  | ノズル開閉弁 |  |  |  |  |  |
| 表示灯・標識（移動式） |  |  |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハロゲン化物消火設備（その４）

| 総 合 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全域放出方式・局所放出方式 | 全域放出方式 | 警報装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遅延装置 |  |  | 秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 開口部の自動閉鎖装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起動装置・選択弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配管・配管接続部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放出表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 局所放出方式 | 警報装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起動装置・選択弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配管・配管接続部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移動式 | ノズル開閉弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ホース・ホース接続部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定機器 | 機器名 |  | 型式 | 校正年月日 |  | 製造者名 | 機器名 |  |  | 型式 | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハロゲン化物消火設備（その５）

| 番号 | 容器番号 | 全質量 （kg） | 空質量 （kg） | ガス質量 （kg） | 点 検 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （容器弁を含む） |  |  | 点 検 時 ガ ス 質 量（kg） |  |  |  |  |  |

2014.06.10

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。