別記様式第１号

非 常 警 報 設 備 （放送設備・非常ベル・自動式サイレン） 概 要 表

| 放 送 設 備 | 使 用 状 況 |  | 専 用・業 務 兼 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 警 戒 数 |  |  |  |  |  |  |  | ／ 警戒 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 増幅器 | 型 名 | 認 定 番 号 |  |  | 設 置 場 所 |  |  |  |  |  |  | 消 費 電 力 |  |  |  |  |  |  | 出 力 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格 Ｗ 最大 Ｗ |  |  |  |
|  | 操 作 部 |  | 放 送 区 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設 置 場 所 |  |  |  |
|  |  |  | 一斉 ・ 階別選択 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 階 |  |  |  |
|  | 遠隔操作部 （リモートマイク） |  | 型 式 |  | 認 定 番 号 |  |  |  |  |  | 設 置 個 数 |  |  |  |  |  | 設 置 場 所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起 動 装 置 |  | 押しボタン ・ 発信機 ・ 非常電話 ・ 自火報の感知器連動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非 常 電 話 |  | 型 名 |  | 認 定 番 号 |  |  |  |  |  | 親機の設置場所 |  |  |  |  |  |  | 子 機 数 |  |  |  | 子機設置場所 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | カットリレー |  | 電源カット 個， 音声カット 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自 動 放 送 |  | 起 動 方 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 押しボタン・発信機と連動・自火報の感知器連動・手動操作のみ 非常電話と連動・内蔵タイマーの設定時間（ 分）一斉（ 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | スピーカー |  | ２線式・３線式 |  |  |  |  |  | 音量調整器 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  | 複数回線装置 |  |  |  | 有・無 |
|  |  |  | Ｌ 級 |  |  |  |  |  |  | Ｍ 級 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｓ 級 |  |  |  |
|  |  |  | （Ｗ）× ＝ （Ｗ）× ＝ （Ｗ）× ＝ |  |  |  |  |  |  | （Ｗ）× ＝ （Ｗ）× ＝ （Ｗ）× ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （Ｗ）× ＝ （Ｗ）× ＝ （Ｗ）× ＝ |  |  |  |
|  |  |  | 合計（Ｌ） ＋（Ｍ） ＋（Ｓ） ＝ Ｗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非ベ 常ル ・ 自サ 動イ 式レ ン | 機 器 |  | 認定番号 |  |  |  |  | 種 別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一体型・複合装置・単体型・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 音 響 装 置 |  | 鐘（スピーカー） |  |  |  | 電 圧 |  |  |  |  | 電 流 |  |  |  | 設 置 数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 径 ㎜ |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  | Ａ |  |  |  | 屋内型 個，屋外型 個 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操 作 部 |  | 回 線 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設 置 場 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ／ 回線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非電 常源 | 専用受電設備 |  |  | 蓄 電 池 設 備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＡＣ Ｖ |  |  | ・据置 ・内蔵 ・トリクル充電 ・浮動充電（ Ｖ ＡＨ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 線 | 常用電源回路 |  |  | ・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非 常 電 源 |  |  | ・耐火電線・電線管埋設・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警 報 回 路 |  |  | ・耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱 電 回 路 |  |  | ・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。

２　選択肢の併記してある欄は，該当事項を○で囲むこと。